服务类标准招标文件

项目名称：合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心空调机组维修及年度维保服务

编    号：2021WLBLZB0056号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2021年08月

目    录

第一章	投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	7

第四章招标需求	14

第五章 评标办法	20

第五章  合同条款及格式	27

第七章 投标文件格式	35

一．投标函	37

二．投标人情况综合简介	39

三．开标一览表	39

四、分项报价一览表	40

五．投标响应表	41

六、常用配件价格报价表	42

七．投标授权书	43

八．投标人信用承诺	43

九. 投标业绩	44

十．有关证明文件	45

十一．生产厂商授权书	45

十二．相关授权或承诺书	46

十三．项目人员配备	47

十四．服务体系与维保方案	52

十五. 投标人认为需提供的其他资料	52

- 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）受合肥体育产业投资有限公司委托，现对合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心空调机组维修及年度维保服务项目（以下简称：本项目）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2021WLBLZB0056号

2.项目名称：合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心空调机组维修及年度维保服务

3.项目单位：合肥体育产业投资有限公司

4.项目内容：详见招标需求

5.项目概算：60万元

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类II级D类II级及以上资质；

3.投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

4.本项目不接受联合体投标；

5.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2021年8月24日上午09:00至2021年8月30日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2021年09月01日上午9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2021年09月01日上午9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：胡工   电话：0551-63530687

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥体育产业投资有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心空调机组维修及年度维保服务 |
| 4 | 项目编号 | 2021WLBLZB0056号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 付款方式 | - 年度维保费 自中标人与委托人签订合同后，中标人提供维保服务每满六个月，委托人于15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料费（如有）；年度维保合同期满后经中标人回访委托人无异议后支付尾款（无息）； - 空调维修费 自中标人与委托人签订合同后，中标人完成全部空调维修并经委托人验收合格后，并经委托人委托审计单位出具审核的审计报告后的30日内支付审计价的97%，余款质保期满中标人回访委托人无异议后30日内支付（无息）。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 9 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 合同期限 | 合同签订壹年。 |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他说明： |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 13 | 免费质保期 | 维修项目免费质保2年 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 15 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装于一个文件袋内 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写壹万贰仟元整（小写￥12000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额金额转入本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： - 转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至120156961@qq.com邮箱； - 投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 合同履约 保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 5 ％ 2.担保形式：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人 委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，保证金汇出帐户名称应与投标人名称应完全一致。 6.退还：合同签订后满六个月一次性退还（无息）。 |
| 22 | 项目人员 要求 | # 本项目要求配备1名项目负责人，2名及以上维保维修人员（其中1名驻点维保维修人员），2名空调清洗人员。 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人不提交招标文件所要求的履约保证金的。

7由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 九．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

  - 合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

第四章招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标小组审核认可；
    2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。
    4.投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

一、项目概况及相关需求

合肥体育中心建设标准为可承办全国运动会及单项国际赛事的大型公共体育设施场馆，体育中心风格定位为开放式体育公园，是集体育运动和比赛、展览、办公、会议、餐饮、休闲为一体的综合性、智能化建筑体系。对合肥体育中心（主体育场、游泳馆、综合馆）包括合肥天鹅湖全民健身中心。所采用的美的风冷螺杆式冷热水机组，约克离心水机和约克螺杆水机，包括风机盘管、吊顶式空调等日常维修保养及有偿维修和配件更换工作。

二、项目人员要求

本项目要求配备1名项目负责人，2名及以上维保维修人员（其中1名驻点维保维修人员），2名空调清洗人员。

三、服务要求及说明

- 中标人为委托人维修中央空调系统要达到使委托人空调在合同期内正常运转，满足委托人日常的使用要求，并使设备处于良好的工作状态。

- 中标人提供的任何配件或零部件，必须是原厂正牌产品，均需要提供出厂合格证、使用说明书、原包装、产地证（必要时），不得分装分拆，不得以次充好，不得使用代用材料。

- 中标人工作人员应持有国家承认的专业证书，维修人员必须具有空调设备保养经验的专业技术骨干。

- 中标人负责对维保人员进行安全与环保教育，并负责落实，对维保期间和维保行为所引起的安全与环保结果负全责。

- 合同期内，中标人安排对委托人相关人员进行每四个月一次（时间不少于4小时的）机组操作技术培训，时间由招标人安排，培训内容材料和方案事先报备招标人，培训必须由专业工程师进行实质性的培训来提高招标人空调工的操作水平。

- 每年的年度维保前，中标人应该对委托人空调系统设备进行实地察看，出示现有状况的分析报告并做出实质性处理方案；

- 在合同期限内的每年开机之前（具体时间由招标人确定）对委托人的机组进行年度维保和试运行，做好机组开机前的一切准备。

- 对委托人每一次承办的重大会议、赛事活动、文化演出、展销等进行保障，具体内容为设备检修、维护，现场值守等。

- 每年机组运转期间，中标人应每月安排对机组进行一次例行检查，调整机组参数至最佳状态，解决运行中出现的各类故障，建立空调系统的维护保养档案，做好详细维保记录，以便及时发现及时解决问题；同时应向委托人提供书面运行调整建议，保证空调系统运行正常。通过维护保养，延长主机的使用寿命、降低设备的年度运行费用。

- 运行期间，中标人在接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知后，中标人维修人员应在2小时内赶赴现场排除故障；其它时间接到委托人的应急（紧急）维修电话或通知，中标人维修人员应先通过电话指导委托人人员进行封闭处理，并在4小时内赶到现场排除故障。对于一般的设备故障，中标人应该在6小时内排除；对于较复杂的设备故障，应该在24小时内排除；如发现零配件损坏，应全力以赴、及时采购或调剂，争取最短时间修复设备。

- 为保障本项目维修及时性，中标人应针对本项目需要设立备品配件库，储备本项目设备维修所需的常用配件材料。

- 在开始应急（紧急）维修前，委托人、中标人双方必须对故障性质和责任进行认定，对维修可能产生的材料、费用进行预估，书面报委托人批准后进行修理更换。

- 应急维修结束，在恢复正常运转以后，中标人应出具故障分析报告，并由委托人管理人员签字确认。

（14）中标人在合同签订后需安排一名专业维修技术人员按照业主单位上班时间进行驻点维修保养服务；

（15）运行期间，中标人指定一名现场负责人，留下手机电话和公司固定电话；要求手机24小时畅通。

（16）★天鹅湖全民健身中心美的空调主机配套建设有降噪建筑设施，投标人在投标请务必查勘现场，中标人签订合同不得因此提出不便于维护人员操作为由向委托人提任何条件，中标人必须自行解决并满足委托人使用条件和验收标准。

四、维修及维保项目清单

| （1）合肥体育中心约克空调机组维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| 1 | 综合体育馆 | 综合体育馆2号机组主显示板出现故障，故障提示为总是自检黑屏，冷媒进出压力基本为零，初步判断为漏氟，现无法开机运行检查。 |  |  |  |  | 1 |  | 台 | 投标人投标前自行查勘现场设备运行情况，最终满足验收。 |
|  | 游泳馆 | 游泳馆1、2号机组冷媒进出压力基本为零，初步判断为漏氟，现无法开机运行检查。 |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 2 | R134A |  |  |  |  |  | 150 |  | 桶 | 专用（三台机组冷媒） |
| 3 | K油 |  |  |  |  |  | 13 |  | 桶 | 专用 |
| 4 | S油 |  |  |  |  |  | 2 |  | 桶 | 专用 |
| 5 | 油过滤器 |  |  |  |  |  | 5 |  | 只 | 专用 |
| 6 | O圈 |  |  |  |  |  | 5 |  | 只 | 专用 |
| 7 | 引射过滤器 |  |  |  |  |  | 4 |  | 只 | 专用 |
| 8 | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 | 专用 |
| 9 | 回油过滤器 |  |  |  |  |  | 2 |  | 只 | 专用 |
| 10 | 氮气 |  |  |  |  |  | 40 |  | 瓶 | 专用 |
| 11 | 主板 |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 | 专用 |
| 12 | 显示屏 |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 | 专用 |
| 13 | R22 |  |  |  |  |  | 5 |  | 桶 | 专用 |
| 14 | 执行器 |  |  |  |  |  | 1 |  | 只 | 专用 |
| 15 | 整机O圈 |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 | 专用 |
| 16 | 年度维保 |  |  |  |  |  | 5 |  | 台 | 约克空调服务公司 |
| 17 | 系统水处理 |  |  |  |  |  | 5 |  | 台 | 空调水循环系统清理 |
| 18 | 冷却系统主管道 | 管长170米，管经250mm |  |  |  |  | 1 |  | 项 | 化学清洗加预膜 |
| 19 | 冷却塔清洗 |  |  |  |  |  | 2 |  | 组 | 化学清洗 |
| 20 | 冷凝器清洗 | 600冷吨YK |  |  |  |  | 4 |  | 台 | 物理通炮加化学药剂清洗 |
| 21 | 冷凝器清洗 | 300冷吨YS |  |  |  |  | 1 |  | 台 | 物理通炮加化学药剂清洗 |
| 注：以上清单为最高值，投标人应当在投标前自行查勘现场设备运行情况，投标人酌情考虑增加零配件等因素，如有增加部分由投标人自行承担，最终满足验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）天鹅湖全民健身中心美的空调机组维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 描述 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 天鹅湖全民健身中心风冷螺杆式冷热水机组 |  | 美的2号机组主显示板出现故障，故障提示欠压，冷媒进出压力基本为零，初步判断为漏氟，现无法开机运行检查。 |  | 1 | 台 |  | 投标人投标前自行查勘现场设备运行情况，机组配套的降噪建设设施严重影响到了机组维护维修操作，投标人自行考虑维护维修操作施工方案，最终满足验收。 |  |  |
| 2 | R134A |  |  |  | 20 | 桶 |  | 专用 |  |  |
| 3 | 冷冻油 |  | HBR-B04 |  | 3 | 桶 |  | 专用 |  |  |
| 4 | 油过滤器 |  | 3105-1143A |  | 2 | 只 |  | 专用 |  |  |
| 5 | 冷媒滤芯 |  | D48 |  | 6 | 只 |  | 专用 |  |  |
| 6 | Y型过滤器 |  |  |  | 30 | 只 |  | 专用 |  |  |
| 7 | 风机盘管维修和更换，最终据实结算，投标人报价需要分维修单价和更换单价。 |  | 现风机盘管初步盘管电机不动作，机械表面锈浊较为重。 |  | 75 | 台 |  | 专用 |  |  |
| 8 | PLC控制器及拓展模块 |  |  |  | 2 | 套 |  | 专用 |  |  |
| 9 | 供电控制电路系统维护 |  |  |  | 1 | 项 |  | 专用 |  |  |
| 10 | 年度维保 |  |  |  | 2 | 台 |  | 美的空调服务公司 |  |  |
| 11 | 系统水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷却系统主管道 |  | 管长300米，管经200mm |  | 1 | 项 |  | 化学清洗加预膜 |  |  |
| 13 | 冷凝器清洗 |  |  |  | 2 | 台 |  | 物理通炮加化学药剂清洗 |  |  |
| 注：以上清单为最高值，投标人应当在投标前自行查勘现场设备运行情况，投标人酌情考虑增加零配件等因素，如有增加部分由投标人自行承担，最终满足验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心中央空调系统设备维修保养清单

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克离心机组 | 4/台 | 每年综合维护保养四次（制冷、制热开关机前后各二次） |
| 2 | 约克螺杆机组 | 1/台 | 每年综合维护保养四次（制冷、制热开关机前后各二次） |
| 3 | 美的 | 2/台 | 每年综合维护保养四次（制冷、制热开关机前后各二次） |
| 4 | 风机盘管 | 324/台 | 每年维护二次 （制冷、制热开机前各一次） |
| 5 | 组合式空调箱 | 12/台 | 每年维护二次 （制冷、制热开机前各一次） |
| 6 | 吊顶式空调箱 | 10/台 | 每年维护二次 （制冷、制热开机前各一次） |
| 7 | 循环泵 | 14/台 | 每年维护二次（制冷、制热开机前各一次） |
| 8 | 冷却塔 | 2/台 | 每年维护二次（制冷、制热开机前各一次） |
| 注：以上清单除主机设备，附属不限于增设附属空调风箱设备，如有增加不增减维修养护费用。 |  |  |  |

五、报价要求

1.本项目采用空调维修及年度维保费总价计价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于空调设备检测费、维修费、人工费、社保费、保养费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.投标人需提供维保方案及常用配件清单价格表（分品牌报配件价格经评审委员确定后为维保期间更换备件执行价格），并承诺中标后维保过程中配件价格不得高于附件价格清单报价；

3、免费提供200元以内常用易损件，其他维修材料另行支付。

4.投标人根据现场勘察结果填写报价表中规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则，作为废标处理。

六. 质量要求及验收标准

负责（主机与末端）空调等所有系统设施设备的正常运行中的维护维修等工作；按照邀标人的要求拟定空调维护维修计划并做好各项维护维修与节能工作。

1．保持设备清洁卫生，做好维护维修运行记录，建档备查；

2. 每年换季对设备进行1次全面检查与维护；

3. 空调运行期间每个月由专业人员定时巡检，出现问题随时处理；

4. 投标人需提供维护方案及备件清单价格表，（备件清单价格表经评审专家现场进行比对评审确定后将作为维保期间更换配件价格执行）；

5．备件清单价格表现场进行比对，所有备件价格不得高于市场价，否则视为无效投标。

第五章 评标办法

1.为了做好合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心空调机组维修及年度维保服务（项目编号：2021WLBLZB0056号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第七章响应文件格式“投标授权书” |
| 4 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 提供信用记录证明材料扫描件，详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 服务本项目人员配备 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章招标人须知前附表； |
| 10 | 投保保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总求出平均值，得到该投标人的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 综合实力 | （1）投标人具有中国制冷空调工业协会颁发的“中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类I级资质证书”，得3分，未提供的不得分； （2）投标人具有由专业会计师事务所出具的最近连续三年（2018-2020）财务审计报告的，得2分，未提供的不得分； （3）投标人具有市级及以上卫生主管部门颁发的公共场所中央空调清洗消毒能力认证证书的，得3分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供以上证书的扫描件作为评标依据。 | 0-8分 |
| 2 | 信用及管理体系 认证 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项，得1分；本子项最高得3分，未提供的不得分； （2）投标人具有AAA级企业信用等级证书、AAA级质量服务信誉企业证书、AAA级重合同守信用企业证书，AAA级诚信经营示范单位证书，每提供一项得1分；本子项最高得4分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供以上证书的扫描件作为评标依据。 | 0-7分 |
| 3 | 投标人 业绩 | 投标人在2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有中央空调维修或维保业绩： 投标人具有单项合同金额≥10万元及以上维护保养业绩的，每提供1份有效业绩，得3分，本项满分18分，未提供的不得分。 注：同一业绩不累计得分，投标文件中提供合同扫描件作为评标依据。 | 0-18分 |
| 4 | 企业人员资质证书 | （1）投标人为本项目配备的项目负责人具有机电工程二级及以上建造师证书、“制冷工中级（四级及以上）技能职业资格证书”、“制冷与空调作业证”、“焊接与热切割作业证”的，每提供1个有效证书的，得1分，本子项满分4分，未提供的不得分； （2）投标人为本项目配备的维保维修专业人员具有国家安全生产监督管理局颁发的“高处作业证书”、“低压电工证”、“制冷与空调作业证”的，每1名人员提供1个有效证书的，得1分，本子项满分6分，未提供的不得分。 （3）投标人为本项目配备的空调维保清洗人员具有国家安全生产监督管理部门颁发的有效的空调制冷作业的特种作业操作证或人力资源和劳动保障部门等政府部门或有关机构颁发的制冷资格证书且拟派服务人员人数：F≥10人的，得10分；8≤F≤10人的,得5分；F＜8人的,得3分；本子项满分10分。 注：投标文件提供上述人员证书的扫描件及投标人自2021年3月至2021年7月为其人员缴纳的的社保证明扫描件作为评标依据。 | 0-20分 |
| 5 | 售后服务 | （1）投标人在安徽省具有工商部门注册的售后服务机构的，得1分，未提供的不得分。 （2）投标人具有美的、约克厂家授权的空调售后服务授权委托书的，每提供一份有效厂家授权的空调售后服务授权委托书的，得2分，本子项满分4分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供上述资料的扫描件作为评标依据。 | 0-5分 |
| 6 | 服务方案合理性 | 根据本次项目维保维修、保障服务、服务承诺（应对措施的全面性、科学性、可操作性）等内容的合理性安排进行编制方案。较优的，得8≤F≤12分；良好的，得5≤F＜8分；一般的，得1≤F＜5分；未提供的不得分。 | 0-12分 |
| 7 | 合计 |  | 70分 |
| 上述所有技术详细评审指标中涉及到的相关证明材料均须在技术标响应文件中提供，未在技术标响应文件中提供的，评标委员会可不予认可。 |  |  |  |

8.3商务部分得分计算

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：

| 商务部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用综合评分法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第五章  合同条款及格式

《中央空调系统维修维保服务合同》

空调维保合同

甲方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

鉴于甲方工程中使用了【】空调系统，乙方为了更好的服务于空调用户及满足用户对空调维修保养的需求，经双方友好协商，甲方同意由乙方对其使用的【】空调系统设备及末端进行专业维修保养工作，并达成如下一致，以便双方共同信守。

第一条 服务方式

乙方根据甲方空调本身的实际情况，与甲方协商，向甲方收取费用并提供相应的维修保养服务。

第二条 维保期限及地点

2.1维护保养期限暂定自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

2.2合同期满后经甲方验收、考核合格后，双方可协商，另行签订合同。

2.3维修保养地点：

2.4维修保养空调型号及数量：

第三条 维保价格

3.1维护保养费用总额为：人民币【】元，大写【】元整。前述维护保养费用总价单次包干，固定不变，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须另付任何费用，在合同履行期内不因任何因素调整，另免费提供单价【 】元（包含【 】元）以下的空调配件。（乙方提供的单价【】元以下配件清单和甲方承担零件成本费的零件清单、价格详见附件）。

3.2维保费用包含但不限于：

3.2.1维护保养费、工具费、人工费、单价在【】元及以下配件的费用、交通费、税费、利润等乙方履行完毕本合同项下约定设备维保义务并保证前述设备正常运行、甲方所应支付给乙方的全部款项。

3.2.2空调设备运行期间每周【】次的常规维护检查及保养，本合同提供的服务，确定在甲方的正常营业时间或业主上下班高峰时间以外进行（具体时间由甲方结合实际情况确定）；

3.2.3配件等相关设备更换需要的人工费用及交通费用；

3.2.4不限次数的应急上门故障排除需要的费用（人工费及交通费）；

3.2.5紧急故障【】小时到达现场服务，一般故障【】小时到达现场服务；

3.2.6乙方在维护保养中，无需换件的维保时间不得超过【】小时，需要换件的维保时间不能超过【】小时（特殊部件维保时间双方另行协商）。

3.2.7其他乙方为完成本合同项下义务所需的其他费用。

第四条 付款方式

4.1按照先服务后付款的原则，甲方每【】个月支付一次维保费用人民币【】元。乙方每完成【】个月维护保养服务后需向甲方提交甲方要求的资料，经甲方书面认可并签署后，甲方凭借前述记录表及乙方出具有效等额的税务发票后，甲方于【】日内支付该【】个月的维保费用。

4.2除本合同另有约定外，合同期内发生的其他设备材料费用，甲方在合同期满经甲方确认后【】日内一并结清。如维修更换的材料费用较大（材料费用较大的标准为：【】。）时，双方另行商定付款方式。

4.3以上甲方每次付款前，乙方应提供足额合法【】发票，否则甲方有权顺延付款且不视为违约，乙方不得停止提供维护保养服务以及合同项下的其他义务。

乙方指定收款账户如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

乙方发生账户信息变更时，应以商函、申请书等纸质形式（须盖收款方公章）申请变更。否则甲方按合同约定账户进行支付。

第五条 乙方维护保养内容

乙方的技术人员对本合同项下设备进行维护保养服务，以确保空调设备的正常运行。

维护保养内容如下：

（ 1）空调设备运行季节每周进行现场巡查。每次维修保养结束后乙方将向甲方提交一份维修保养报告，并在该报告中根据检查情况提出维护保养建议。

2）建立设备维护档案和维修记录，并严格保守甲方一切的机密，配合甲方做好楼宇自控系统和数据库的正常高效使用。

3）有重大活动时，按甲方的要求，随时对BAS系统进行检查，确保楼宇自控系统正常有效运行。

4）在维护保养完成时与甲方的操作人员共同完成确认所维护设备工作正常。

5）每月【】日向甲方提供【】次正常例行维保保养巡视服务并提供技术咨询，及时与甲方操作人员交流设备运转情况。

6）在运行季节末对楼宇自控系统运行状况总结，并提出维保建议。

7）在合同有效期内，乙方以优惠的价格向甲方提供楼宇自控系统维护保养中常用易损件、备品备件（包含单价超过【】元配件损坏的更换），乙方依据附件一做结算申请单，如遇附件一之外的相关配件，则乙方在使用前应获得甲方书面同意，否则甲方有权拒绝支付该笔款项。

8）如因乙方工作疏忽或失误而造成甲方设备的损坏，乙方将负责无偿修复受损设备或更换受损部件，并在【】小时内恢复正常运行。若因此给甲方或第三人造成的直接或间接损失，乙方应负责全部赔偿。

9）如甲方在技术上有改进需要时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

10）乙方负责提供紧急故障、一般故障处理的技术服务。乙方的技术人员将在接到甲方的通知后【】小时内赶到现场提供故障紧急排除服务，【】小时内恢复系统正常运行。

11）乙方负责培训甲方操作人员有关处理事故及障碍方面的常识。

第六条 甲方职责

6.1维保期内，设备因长期运行使用，需要更换或修理的零部件且该零部件的单价超过【】元时，其费用由甲方承担。

6.2凡因甲方错误操作、人为破坏等故意或重大过失的原因而导致设备需要清理维修及更换零部件，其费用应由甲方承担。

6.3设备发生任何故障或意外，甲方应及时向乙方提供真实情况。

6.4乙方维护保养记录和报告除需甲方代表【】进行审查和签字确认外，还需加盖甲方公章，否则甲方不予认可。

第七条 乙方职责

7.1乙方必须向甲方提供保养和小修的详细工作时间安排表，征得甲方书面同意后，按计划施工，在维修保养中接受甲方的监督检查，每次维修保养完成后，制作并向甲方提交检查维修保养报告。在提供服务时，乙方应严格遵守甲方有关的规章制度。（见附件【】）

7.2乙方必须保证维护保养质量，并按期完成各项检修范围的保养、修理任务，维护保养完成后，符合本合同约定服务标准及要求后交付甲方使用。

7.3按照本合同所约定的维护保养方式，提供确保设备正常和安全运行所需的备品配件。

7.4在本合同约定的服务期限内，本合同项下设备存在的故障可能严重影响设备安全运行时，乙方应及时通知甲方暂时停止使用该设备。

7.5 在乙方维护保养工作中，乙方不能擅自改动设备原有的配置方案，如需要改动时应通知甲方，并经甲方书面认可后方可改动，并向甲方提供相关技术资料。

7.6.乙方在维护保养中应严格执行国家安全技术等规范的要求，保证其维护保养的设备的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。因此引发的一切责任和费用均由乙方承担。乙方应当对其维护保养的设备的安全性能负责。

7.7 乙方必须投保相关保险，并自行负责维保人员的安全保护工作。但无论乙方是否购买保险，均不得要求甲方为乙方员工可能或已发生的人身、财产损害承担任何责任。

7.8 乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，文明施工；乙方在履行本合同过程中发生的任何工伤或意外事故，均应由乙方负责处理并承担全部费用；因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方予以全额赔偿。

7.9由于乙方维修保养质量问题造成甲方任何人身伤害及设备损失（包括第三方），由乙方承担全部赔偿责任。

7.10乙方应当保证维保后的设备正常使用，如因设备原因造成的任何人员伤害及财产损失由乙方承担全部赔偿责任。

7.11乙方维修保养产生的废弃物由乙方负责回收，不得造成甲方的环保污染。

7.12乙方保养检修中，发生需甲方承担费用的项目或材料费用应提前向甲方提交材料项目及费用明细，待甲方确认后实施维修或更换工程。更换后的材料属于甲方，乙方应按甲方要求将更换后的材料交甲方相关代表签收，否则因此发生的损失及责任由乙方承担。

7.13乙方指定【】为乙方代表,负责与甲方的日常联系，电话【】，乙方上述联系方式等如发生变更的，应在变更前【】小时书面通知甲方，并明确新联系方式的起用及生效时间，否则视为未变更。如因上述联系方式变更未明确告知甲方给甲方造成任何损失的，均由乙方承担全部责任。乙方前述代表作出的承诺、认可、签字、确认等行为均视为乙方的行为，乙方对此承担全部责任。

7.14乙方对本维保工程交纳公共责任保险，对维保设备制作安装标识标牌，提供作业人员的组织架构，安排专人负责维保工作。

第八条 乙方的维护保养标准

乙方维护保养质量标准必须符合国家、安徽省、合肥市及行业有关规范、标准，前述标准不一致的，以较高的标准为依据。

第九条 违约责任

9.1乙方逾期履行维护保养义务的，或逾期履行本合同约定的其他义务的，每逾期一日，应按本合同维护保养费总价款的【】%向甲方支付违约金；逾期达【】日的，甲方有权解除本合同。

9.2除本合同另有约定外，乙方违反本合同其他义务的，经甲方催告后未能改正或补救的，甲方有权解除本合同。

9.3本合同因乙方原因解除的，乙方应将甲方已付费用退还甲方，按本合同总价款的【】%向甲方支付违约金；该违约金数额不足以弥补甲方因此遭受的损失的，乙方应全额赔偿。

9.4因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

9.5甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

9.6在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

9.7本合同履行过程中，甲方有权提前【】日通知乙方解除本合同，合同解除后，双方按经甲方确认的乙方已完成工作据实结算费用，甲方不再承担其他补偿、赔偿责任。

9.8乙方未经甲方事先书面同意，不能转让本合同或转移其根据本合同规定的权利和义务，否则，甲方有权解除合同，同时乙方应按照本合同第九条第3款约定承担违约责任。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条   争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

12.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

12.1.3甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.4本合同正本一式【】份，甲方执【】份,乙方执【】份；相关部门备案【】份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

第七章 投标文件格式

## 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 常用配件价格报价表 |  |
| 七 | 投标授权书 |  |
| 八 | 投标人信用承诺 |  |
| 九 | 投标业绩 |  |
| 十 | 有关证明文件 |  |
| 十一 | 生产厂商授权书 |  |
| 十二 | 相关授权或承诺书 |  |
| 十三 | 项目人员配备 |  |
| 十四 | 服务体系与维保方案 |  |
| 十五 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |
| 十六 | 投标保证金退还声明 |  |

一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金、工程量清单和控制价编制费（如有）。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式。

10.与本投标有关的通讯地址：

电    话：传    真：

投标人基本账户开户名： 账号： 开户行：

投标人公章：日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年      月      日

二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | - 年度维保人民币大写： （ ） 元 ； - 空调维修人民币大写： （ ） 元； 合计：人民币大写： （ ） 元。 |
| 备注 | 请对每项报价分别注明开具增值税专用发票的税率。 |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

四、分项报价一览表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  | 全部 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 最终投标报价合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含人工费用、社保费、车旅费用、管理费、税金、应急维修费用等及200元以内常用易损件，其他材料费用另行支付。

五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

六、常用配件价格报价表

| （一）美的水冷机原厂配件价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 |  | 编码 |  | 单位 | 配件价格 （元） |  |
| （二）约克螺杆机、离心机原厂配件价格表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 编码 |  | 单位 |  |  | 配件价格 （元） |

备注：1、以上配件清单包含免费提供200元以内常用易损件，其他维修材料另行支付；

2、常用配件系指易损件、耗材等， 该报价不含在投标报价中（分品牌报价）；	  3.美的、约克常用配件价格表(主机至末端)；

4.投标人提供清单不得少于招标文件维修清单中明细。

投标人(公章)：

七．投标授权书

本授权书声明：公司授权（投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司招标活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

八．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

九. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

十．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

十一．生产厂商授权书

（如允许标后提供授权，或为自制产品，或不允许代理商/销售商投标，不需此件）

致：合肥文旅博览集团有限公司

某业主单位

（生产厂商名称）是根据            依法正式成立的，主营业地点在               （生产厂商地址）。             公司是我公司正式授权经营我公司            （产品名称）的商家，它有权提供合肥文旅博览集团有限公司司第某编号号某项目所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称(如涉及进口产品)：

出具授权书的生产厂商名称：

授权人公章：

日      期：

十二．相关授权或承诺书

（如招标文件无相关产品厂家授权或承诺书要求，不需此件）

致：合肥文旅博览集团有限公司

某业主单位

若我公司中标，我公司将在供货前向委托人提供招标文件要求的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书（项目负责人可根据项目编制），逾期未提供或提供不符合要求的，均按我公司自愿放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任和后果由我公司自行承担。

投标人公章：

日期：

十三．项目人员配备

如招标文件无人员配备要求，不需此件）

（一）项目组人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目经理）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

（二）项目经理简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  | 注册建造师证证书编号（如有） |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全考核合格证证书编号（如有） |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 自 | 至 |  | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 名称 |  | 合同金额 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

（三）项目经理承诺书（根据项目考虑是否选用）

致：合肥文旅博览集团有限公司

某业主单位

一、本项目提供的项目经理业绩已经核实，工程实施过程中项目经理确为     （姓名）本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。对以上承诺，一旦发现虚假现象，我单位及项目经理本人均愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。（若投标人在本项目投标中未提供项目经理业绩，则此条可不采用）

二、我单位及项目经理本人共同承诺，在本项目实施过程中，项目经理         （姓名）将不再同时承担其他在建工程，如有虚假，由我单位及项目经理本人共同承担相应法律责任。

项目经理签字（打印无效）：                 投标人公章：

身份证号：

日期：_____年____月____                   日期：_____年____月____

本页后附项目经理身份证扫描件

（三）项目技术负责人简历表

| 在本项目中拟任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  | 注册建造师证证书编号（如有） |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全考核合格证证书编号（如有） |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 自 | 至 |  | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 名称 |  | 合同金额 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

（四）其他人员简历表

| 序号 | 工种（或在本项目中拟任职位） | 姓名 | 年龄 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

十四．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

十五. 投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

### 十六．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开户行：

银行账号：

电话：

地址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年月日