工程类标准招标文件

项目名称：OLY Basketball项目设计及施工总承包项目

编    号：2022WLBLZB00037号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2022年07月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	8

附录2  资格审查条件(财务最低要求)	10

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)	11

附录4  资格审查条件(信誉最低要求)	11

附录5  资格审查条件（其他要求）	12

第三章 投标人须知	13

第四章  招标需求	19

第五章  评标办法	29

第六章  合同条款及格式	36

第七章 投标文件格式	48

评审因素索引表	48

第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）现对OLY Basketball项目设计及施工总承包项目（以下简称：本项目）项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2022WLBLZB00037号

2.项目名称：OLY Basketball项目设计及施工总承包项目

3.项目单位：合肥体育产业投资有限公司

4.项目内容及范围：具体详见招标需求

5.资金来源：自筹

6.项目概算：386万元

7.项目地点：合肥市习友路与潜山路交口西南角

8.项目类型：工程类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.自2018年1月1日以来（具体以合同签订时间为准），具有单个合同金额不少于50万元及以上室外体育器材项目施工、安装相关业绩的；

3.本项目不接受联合体投标；

4.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2022年07月5日上午09:00至2022年07月11日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2022年07月13日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口西北角投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2022年07月13日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口西北角投资大厦

联 系 人：胡工   电话：0551-63530687

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥体育产业投资有限公司 |
| 3 | 项目名称 | OLY Basketball项目设计及施工总承包项目 |
| 4 | 项目编号 | 2022WLBLZB00037号 |
| 5 | 项目性质 | 工程类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 付款方式 | 标的工程完工并经验收合格后，委托人支付至合同暂定总价的70%；标的工程价格完成审计，且委托人收到最终审核报告后支付至最终审定价格的97%；剩余3%作为质保金，待质保期三年满且中标人履行合同约定工程维修义务并回访委托人，委托人确认无质量维修问题后一个月内一次性支付尾款（无息），如中标人未完成回访，视为未完成工程维修义务，委托人有权不支付3%质保金且不承担为任何违约责任。 备注： （1）委托人支付工程款前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则招标人有权延迟支付。 （2）招标人不能接受的其它实质性条件：投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定负偏离的，投标无效。 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 工期 | 50个日历日内完成所有项目设计、施工及安装（极端天气除外） |
| 11 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 12 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）财务要求：见附录2 （3）业绩要求：见附录3 （4）信誉要求：见附录4 （5）其他要求：见附录5 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 14 | 质量保证期 | 工程内容施工完毕并经委托人验收合格之日起三年。 |
| 15 | 增值税税金的计算方法 | 计税方法： 一般计税方法 □简易计税方法 发票类型： 增值税专用发票 □增值税普通发票 增值税税率按照国家有关规定执行 |
| 16 | 投标报价的其他要求 | 详见第四章招标需求 招标人不能接受的其它实质性条件： / |
| 17 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 18 | 投标文件 | 正、副本各一份，封装成册并封装文件袋内 |
| 19 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 20 | 分 包 | 不允许 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 22 | 投标保证金金额 | 人民币大写柒万柒仟贰佰元整（小写：￥77200.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 23 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至报名邮箱。 |
| 24 | 履约保证金 | 1.履约保证金：合同价的 5 %。 2.担保形式：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函 ☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出帐户名称应与投标单位名称应完全一致。 6.退还：担保有效期满7日内（最迟不超过项目竣工验收通过后28天）。 7.如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 8.如采用工程担保，工程担保由注册地在合肥市或在合肥具有分支机构的国有担保公司出具的无条件担保。 |
| 25 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: 正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同扫描件； （2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（业主（或合同甲方）证明）。 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

投标人营业执照、资质证书、生产/制造许可证及其他要求

1.具备有效的营业执照。

注：投标人应提供营业执照、承诺。

## 附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

无需提供 □需提供以下材料： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、……

注：证明材料的扫描件信息应完整或能充分证明满足评审需要。

## 附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

详见投标人须知前附表

## 附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

信誉要求详见招标公告

## 附录5  资格审查条件（其他要求）

其他要求

1.项目负责人资格、业绩要求：/。 2.本地化服务要求： 本项目是否要求投标人具有本地化服务能力：□要求不要求 本地化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的；

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形。

7由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

### 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

第四章  招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标小组审核认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

4.投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人自行考虑税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系文旅博览集团，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况

合肥体育中心OLY Basketball项目内健身区、娱乐区、休息区、功能区域的设计、搭建、施工；入口处客服中心集装箱采购施工；健身区（6个全场，4个半场）的悬浮地板的采购铺设施工；球场内灯光的调试安装，线路改造施工；球场上方膜结构的搭建设计施工；球场周边围栏的设计安装施工；北广场防爆铁马隔离设计安装施工；篮球公园内移动式单臂篮球架、固定式单臂篮球架的采购安装；娱乐性儿童篮球设施的设计施工及原有的场地地面及附属设施，现场零星拆除、水电改造等。装修需在施工之前出具项目设计图，施工图、施工效果图等材料，进场必须提报送样品确认、部分厂家实地考察，必须满足项目要求满足验收要求。

项目整体设计需要动感、时尚、体育中心主题鲜明符合项目受众群体的喜好。因体育中心为综合性体育场馆承担着举办大型赛事以及文化疏散功能，故项目整体设计需要满足大型活动时人员疏散以及动线调整的灵活需要。

- OLY Basketball项目设计、施工安装清单

| 序号 | 名称 | 质量技术标准（技术参数） | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮式拼装地板，锁扣连接无需和地面固定、美化工程（二次深化） | 规格：长25CM*宽25CM厚度2.0CM - 球反弹率：≥90% ★2.高温试验：（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS 或 CMA标志的检测报告复印件作为评审依据） ★3.低温试验：（-50℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS 或 CMA标志的检测报告复印件作为评审依据） 4.冲击吸收/%,23℃ ≥20 5.抗滑值（干测，20℃）/BPN≥90 ★6.有毒物质 MOCA,TDI,HDI,MDI 含量（g/kg）未检出，符合GB36246-2018 标准（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS 或 CMA标志的检测报告复印件作为评审依据） 7.可溶性铅，铬，镉，汞（mg/kg）未检出 ★8.总挥发性有机化合物（TVOC）/(mg/(㎡.h))≤5.0；18种多环芳烃总和（mg/kg），未检出；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS 或 CMA标志的检测报告复印件作为评审依据） 9.臭氧老化不少于1000h（40℃，臭氧浓度不低于100pphm），老化后外观无龟裂现象，硬度≥85（Shore A)，拉伸强度≥2MPa，拉伸强度变化率≤5%； 10.防霉性能检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)，防霉等级达到0级（不生长）； 11.氙灯老化不少于5000h后，拉伸强度≥20Mpa；断裂标称应变≥100%； 12.高温试验（120℃，不少于5000h）后，样品无变色，断裂伸长率≥240%； 13.低温试验（-40℃，不少于5000h）后，样品外观无明显变化、开裂、无变形，断裂伸长率≥240%，断裂标称应变≥100%； 14.耐湿热老化不少于13000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级； ★15.悬浮式拼装地板生产厂家具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构出具的色牢度（且色牢度≥3 级）；（投标文件须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据） ★16.悬浮式拼装地板生产厂家具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构出具的 210 种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，且测试结果≤0.1%（w/w）；（投标文件须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据） ★17.悬浮式拼装地板生产厂家具有中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构出具的气味性测试≤3 级检测报告；（投标文件须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据）； 18、悬浮式拼装地板紫外老化 6500h 后，外观无龟裂，无明显色差，无局部粉化，无明显变形，无鼓包；灰卡等级≥3 级； 19.地面基础找平采用水泥自流平： 要求：1、按运动场地标准平整度：3m直尺误差不大于3mm；2、找平后整片场地坡度最小需符合5‰-8‰；强度高；低收缩，不开裂； 3、流动度≥110mm, - 施工温度10-30℃，抗压强度（28天后）：≥25（MPa） 20.聚氨脂创意彩绘耐油性（120#溶剂汽油，72h）； 耐碱性（20%NaOH,72h） 耐酸性（10%H2SO4，48h) | 平方米 | 5296 | 英利奥、 欧立曼、 威士顿 |
| 2 | 儿童篮球娱乐设施 | 篮球主题造型 1.整体直径为6米，高3米 2.地形主体为3:7灰土推制土型 3.用φ10MM钢筋在土型基础上搭制骨架，用强度C25混凝土填充面层，厚度不少于8CM。 4.在整体造型凝固后，做8MM的橡胶颗粒面层，须体现出篮球图案。 | 平方 米 | 80 |  |
| 3 | 组合式围网 | 1、球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。围网高度为4M，立柱间距小于3.5M（间距需要符合现场实际使用情况） 2、预埋方式：立柱采用直插式预埋方式，预埋件为铝合金材质，预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm。 3、进出口门：场地设有双开门，双开门尺寸不小于2.0m宽、2.3m高，门四周边框采用优质方型铝合金型材，尺寸不小于80*50mm，管壁厚度不小于2.0mm，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。 4、扣件连接方式：使用精钢冲压扣件作为钢管之间相互连接，扣件使用扇形高弧位包边设计，扣件表层设有双重加强筋及一体菱形凸台，扣件厚度应不小于2.0mm，扣件高度不小于102mm，尺寸正负公差值为2mm。 5、包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径Ф2.5±0.05mm，包塑后Ф3.8±0.15mm，网孔50±3mm；包塑围网采用高密度原料HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，并经过300度高温塑化，耐腐蚀、耐高温。 ★6.PE 包塑围网通过自然气候暴露试验，测试周期不低于 12 个月，灰卡等级不低于 5 级，且测试完成后，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落，（投标文件须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据） ★7.管材通过低温脆化温度(-40℃)和热变形温度 70℃测试合合肥市工程货物采购及安装招标文件示范文本—货物类 20211108 版（网招） 87 格，（投标文件须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据） 8.所投组合式围网获得中国环境标志（II 型）产品认证证书。（投标文件中须提供认证证书扫描件）（标后提供认证证书扫描件） | 平方 米 | 1504 |  |
| 4 | 球场灯光 | 1、灯具功率240W，且具备调光功能，能满足后续智慧化场馆对接要求。 2、灯具防护等级：IP67，采用铝合金轻量化方形结构设计，散热效率高，性能稳定。 3、整灯光效＞140lm/w，功率因素≥0.98，LED光源色温4000K-6000K。 ★4.绝缘等级达到Ⅱ类，投光灯具须通过 CQC 产品认证。（投标文件中须提供 CQC 产品认证证书扫描件） 5.球场灯具需根据实际使用需求结合现场实际情况采用定制化方案具备抗UV光学透镜，多角度精准配光，光线分布均匀，平均照度不低于300lx，能充分满足使用需求。 6.灯柱采用内外热镀锌优质钢材，表面聚酯粉末喷涂，灯柱地面以上总高度8m，下口径160mm，上口径70mm，壁厚3.0mm，预埋深度不小于800mm，安装于球场缓冲区外最佳位置，确保安全。 7.配电箱采用304不锈钢材质，防水防尘防腐蚀。 ★8.球场灯具符合 GB7000.1-2015，GB7000.7-2005的要求，安全性能需通过恶劣条件振动测试。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带CNAS 或 CMA 标识的检验（检测）报告扫描件作为评标依据） 9.球场灯具需符合 GB/T 2423.17-2008 的要求，通过盐雾老化实验，试验周期为 48h，无腐蚀现象。 10.球场灯具需通过 GB/T 20138-2006 电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）；GB/T2423.55-2006 电工电子产品环境试验 ，撞击能量为5J 检测结果完好，防护等级为 IK08； 11.球场灯具需通过 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验，耐低温测试 ，测试在-40℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验耐高温测试，测试在 80℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。 | 个 | 64 | 吉光、 瞩目、 源源 |
| 5 | 移动式单臂篮球架 | 1、篮球架需厂家现场进行实地勘察后定制篮架宽度。保证篮球架符合安全负重，整体建造符合国家标准，定制的非标底座需要满足后期安全使用要求。 ★2、篮板规格符合国家行业制作工艺标准，使用厚高强度安全玻璃篮板。提供耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、散弹袋冲击性能，篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 3、篮圈篮圈采用φ17实心圆钢制作，规格符合国家行业制作工艺标准。 4、移动篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，可便捷移动篮架。底部PU滚轮需通过≥5500N极限承载力测试合格。 5、防护措施篮架前立柱、底座前部配有专用护套，底座下部设有防震垫。 6、★篮架和篮板保护套塑料件的二氧化碳释放（50-150mg）CO2/g挥发性固体。45d后生物分解百分率＞70%。 ★7、光老化试验：紫外辐射暴露 800H，外观无可见粉化、起泡、开裂或剥落现象；（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ★8、移动式单臂篮球架须符合 GB23176-2008 技术要求。（投标文件须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为评审依据）。 | 副 | 8 | 金陵、 宏康、 吉诺尔 |
| 6 | 青少年篮球架 | 1、篮球架需厂家现场进行实地勘察后定制篮架宽度。保证篮球架符合安全负重，定制的非标底座需要满足后期安全使用要求。 2、产品技术规格要求适配U10以下青少年篮球使用。 篮圈高度可调，调节范围：2350—3050mm； 伸臂长度范围：600mm； 球架底座：长×宽=1500×1000mm 规格：1200*800*31 材料：篮板框为：δ3mm铝方管，篮板为：δ6mm高强度安全玻璃篮板 安全性：按GB/T 9962-1999中6.10规定进行试验，符合国标规定 2、产品用材 篮架立柱采用口70×70×3、70×50×3、30×30×2的优质焊方管制作，调节外管采用口100×100×3优质焊方管制作，调节内管采用口80×80×2优质焊方管制作。 注：整体篮架构造需要符合国家体育器材装备工艺标准。 | 副 | 1 | 金陵、 宏康、 吉诺尔 |
| 7 | 68600膜结构及膜结构杆 | 产品描述：PVC+PVF；设计最低点高度为6米，最高点高度不超过8米。颜色：白色；厚度：0.8mm-1.0mm；密度： 1135g/㎡-1200g/㎡；燃烧性能：B 级；试件宽度 50mm，测试速度 100mm/min，夹具间距200mm 条件下，拉伸强度和伸长率测试数据如下：拉伸强度：经向 5520N，纬向 5200N；伸长率：经向≥ 22%，纬向≥ 34 透光率：23.0% 结构：1、钢构件表面涂装按技术要求处理，所以材料采用抛丸除绣，与污水有接触钢件采用不绣钢部件，压膜条采用镀锌材质，螺栓采用SUS304不绣钢，钢构设计要求符合：建造结构可靠度统一标准：GB50068-2001；建造结构荷载规范:GB50009-2012；建造结构抗震设计规范：GB50011-2010；膜结构技术规范：CECS158:2015设计安全等级二级，结构设计使用年限50年。 安装：使用锚固螺栓，按施工图所示使用环氧树脂将其固定在混凝土结构中，固件满足设计负荷。球场灯光在结构内部时直接安装灯光到主结构上即可。 化学锚固螺栓（树脂锚固件） 所使用的树脂锚固件采用封装好的两份组成的树脂灌缝料，树脂锚固件的工作荷载应符合下表的要求： 树脂锚固件的最大工作荷载负载 螺栓尺寸 轴向荷载（千牛） 切向荷载（千牛） M6 4.0 3.5 M8 8.0 12 M10 11 18 M12 13 24 M16 22 30 M20 30 36 表中的最大荷载是基于安全系数3确定。树脂锚固件的最小埋入长度应为10 倍螺栓孔直径。树脂锚固件螺栓孔的边沿到混凝土结构边沿的最小距离应为15 倍螺栓孔直径。 注：投标时需要提供设计图，且需要在施工前提供有专业机构设计、安装和出具的检测报告，保证后期运营安全使用，要求抗风抗压。整体膜结构设计费由中标人自行承担。 | 平方 米 | 1400 |  |
| 8 | 室外长条椅 | 结构: 框架结构1.5米，40KG铸铝材料防腐防生绣 坐面材质: 实木；颜色分类: 优质防腐木；要求可根据现场设计移动使用。 | 个 | 14 |  |
| 9 | 室外一桌四椅带遮阳伞 | 桌椅 1、结构:支架结构 2、分类:防腐木桌椅倒圆角 3、主材材质: 实木 4、毛重:50kg， 遮阳伞：1、优质铁管香蕉伞 涤纶伞布 2、伞面直径2.7米*高2.45米 配120斤注水箱，注沙重量可达180斤 附加功能: 拆装，可移动 | 组 | 5 |  |
| 10 | 防爆墙 | 1.材质：铝材 2.宽度1米，深度1.25米 高度1.5米。 3.可拆装，可移动，个体能稳固使用。 | 个 | 120 |  |
| 11 | 客服中心搭建装修工程（集装箱） | 规格：拼装式长6m宽3m高2.8m，门高1970cm宽850cm带锁；有窗，内部含电路网路改造，做简易办公用。 材质：岩棉夹心板, 彩卷0.3-0.4mm 温度范围：-50℃至50℃ |  |  |  |

注：该项目涉及核心产品球场专业悬浮地板、球架、体育专业照明须提供生产厂家针对此项目授权书；以上工程以及工程内产品有质保要求（标后提供）。

- 报价要求

1. 投标人须按OLY Basketball项目设计、施工安装清单报投标总价并在投标分项报价表中列明每种类型的全费用综合单价，投标总价作为定标的依据。该综合单价包含但不限于完成招标工程内容的设计费、材料采购加工费、施工安装费、人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、利润、规费、税金等完成该项目全部费用。

2.投标报价总价不得高于项目概算。否则，作为废标处理。

3.本项目以开标一览表中投标总价作为评标、定标的依据。中标后以综合单价作为结算的依据，据实结算。

四、投标样品

1.投标人投标时提供25CM(长)*25CM（宽）*2.0CM(厚)悬浮式拼装地板样品一块。

2.投标样品应按照招标需求中对样品的规格及品质要求提供，样品上应做好标记，标明投标项目名称、项目编号及投标单位全称，并在标记处加盖投标人公章。标记应牢固不易脱落，因标记不牢固造成标记脱落使样品无法识别的，投标人自行承担一切责任。

3.投标样品应当在招标文件规定的投标截止时间前送达投标人须知前附表指定开标地点。

4.投标样品应由投标授权人本人随投标文件一并递交。

5.在招标文件规定的投标截止时间之后送达、或者不按照招标文件要求标记的、或者非投标授权代表本人递交的，将拒绝接收。

6.评标结束后，现场退还非中标候选单位的投标样品；中标候选单位的投标样品，现场封样，中标通知书发放后，中标单位样品移交委托人，作为履约验收的标准，其他候选单位样品在中标通知书发放后3日内由投标人自行取回；未按规定或逾期未取回的，将不承担损坏、遗失等保管责任。

第五章  评标办法

1.为了做好OLY Basketball项目设计及施工总承包项目（项目编号：2022WLBLZB00037号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

资格审查评审表

| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照单位名称一致 |  |
| 2 | 具备有效的营业执照 | 合法有效 | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 3 | 具备有效的资质证书 | 见招标公告要求 |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 5 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 | 详见第九章响应文件格式“投标授权书” |
| 6 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  |
| 7 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； 2.提供资质证书扫描件。 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 符合招标文件要求 |  |
| 9 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |
| 10 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应 |  |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |
| 12 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或谈判文件有明确规定的 |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2详细评审指标如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品实力 | 0-3分 | （1）所投拼装地板生产厂家获得国家级体育产业示范单位（需提供网上公示截图和证明文件）得1分。投标文件中须提供证明文件加盖厂家公章否则不得分。 （2）所投拼装地板生产厂家获得国家级及以上专业篮球联赛（CBA或FIBA）三份证书的，得1分。投标文件中须提供证明文件加盖厂家公章否则不得分。 （3）组合式围网产品符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999标准，获得中国环境标志（II型）产品认证，提供有效期内的认证证书，得0.5分。灯具生产厂家获得《中国体育场馆及配套设施建设工程推荐产品》证书，并提供有效期内的证书文件影印件加盖生产企业公章，得0.5分，投标文件中须提供证明文件加盖厂家公章否则不得分。 |
| 2 | 投标人业绩要求 | 0-9分 | 自2018年1月1日以来（具体以合同签订时间为准），具有室外体育器材项目施工、安装相关业绩且单个合同金额：F≤50万元，得1分；50＜F≤100万元，得2分；F＞100万元，得3分，提供有效业绩最多认定3个，本项最高得9分。 注：投标文件中按下列规定提供业绩证明资料： （1）合同扫描件（具体要求详见前附表）。 （2）初审业绩不计分。 |
| 3 | 投标人 资质 | 0-3 分 | 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且上述三个证书覆盖范围须包含体育场地施工（或运动场地施工）， 每个得 1 分，满分 3 分。 注：同类体系认证仅计取一次。投标文件中须提供证书 扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认 监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须 同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的 查询截图作为评审依据。 |
| 4 | 设计方案 | 0-8分 | 根据投标人提供设计方案效果图或模型，设计详细、完整、科学、合理的设计方案，由评标委员会根据上述情况进行综合评分： （1）设计方案详细、完整、科学、合理，得6＜F≤8分； （2）设计方案较详细、较完整、较科学、较合理，得4＜F≤6分； （3）设计方案有待完善或未提供，得0＜F≤4分，未提供的不得分。 |
| 5 | 施工组织方案 | 0-6分 | 根据投标人提供施工组织方案进行综合评分： （1）方案详细，时间安排合理，施工及安装时间优于委托人的需求，完全符合委托人施工、安装调试验收要求，得4＜F≤6分；未提供的不得分； （2）方案较详细，时间安排有一定合理性，施工及安装时间能满足委托人的需求，基本符合委托人施工、安装调试验收要求，得2＜F≤4分； （3）有提供方案，时间安排欠缺合理性，施工及安装时间不能满足采购人的需求，部分不符合符合委托人施工、安装调试验收要求，得0＜F≤2分，未提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 0-5分 | 根据投标人的售后服务方案进行综合评分（包括但不限于：质量保证措施、承诺事故处理响应时间等）： （1）售后服务方案阐述完整，具有具体的质量保证措施，有高素质的专业的售后技术服务队伍，有售后服务管理师2＜F≤3分，未提供的不得分； （2）售后服务方案阐述简要，具有具体的质量保证措施，有售后技术服务队伍，得1＜F≤2分，未提供的不得分； （3）售后服务方案阐述简单，有质量保证措施，售后技术服务队伍较简单，得0＜F≤1分，未提供的不得分； （4）项目质量保质期在原来三年的基础上，每增加一年，得1分，本子项满分2分。 |
| 7 | 样品 | 0-6分 | 根据投标人提供样品品牌、材质、质量认证、保护、检测等方面进行综合评审，优的得4≤F≤6分，良的得3≤F＜4分，一般的1≤F＜3分。 |
| 8 | 合计 | 40分 |  |

8.3报价部分得分计算（60分）

| 报价 部分 | 最终投标报价 | 1.确定评标基准价 （1）计算A值：将每个有效投标人的投标报价的算术平均值，得出A值 （2）评标基准价（P）=A×X 其中X值，在开标会由监督员从0.97、0.98、0.99中随机抽取一个 2.投标报价得分计算 如某有效投标人的投标报价为P1，价格分权重为60，则其投标报价得分（D1）按照下述公式计算得出： D1=（1-｜P1-P｜/P）×60 3.投标报价最终得分保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入） | 0-60分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第六章  合同条款及格式

工程施工合同

文旅博览（2021）第xxx号合同

发包方（以下简称甲方）：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

承包方（以下简称乙方）：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程地点：甲方指定地点

1.2工程内容：【 】。

1.4承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包保修。

第二条 合同工期

2.1项目总工期为【50】日历天，工期从本合同签订之次日起算，乙方需在上述期限内完成设计、施工、安装等全部工作，并经甲方验收合格。前述工期包括法定节假日、公休日、交叉施工及配合施工等待等时间及工程竣工验收时间。

2.2因下列原因造成工程竣工日期推迟或延误经甲方书面确认并加盖公章后，工期相应顺延。

2.2.1不可抗力，自然灾害；

2.2.2合同中约定或甲方书面同意并加盖公章给予顺延工期的其它情况。

除上述情形外，乙方不得以任何理由主张要求延长工期。如因甲方原因导致工期延长的，除相应顺延工期外，甲方不再承担任何其他责任。

第三条 工程质量及工艺要求

工程质量等级为【       】，并遵守招标文件第四章第二项OLY Basketball项目设计、施工安装清单中质量技术标准的全部要求，除此之外，每项工程质量必须达到国家、【】省、【】市施工验收规范及工程质量检验合格标准以及本合同约定的质量要求，前述标准不一致的，以较高的为准。

第四条 工地视察

每项工程施工前，乙方应仔细考察本协议项下的全部可能使用或涉及的场地，并充分了解工地位置场地情况、周围情况、作业空间、起卸限制以及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，一旦开始施工，视为乙方完全了解了前述全部情况，并已充分认识到各种不利因素，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制；乙方确认本协议所约定的工程价款（或结算依据）的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予追加工程款。

第五条 合同价款、付款方式及工程结算

5.1本合同总价暂定人民币：大写 【】（小写￥ 【】 ）。

5.1.1采取固定总价的工程，除当次工程内容及工程量发生变更外，该总价一次性包死，固定不变，不因任何因素的变化而调整。包括但不限于材料费、人工费、运输费、装卸费、保管费、设备费、管理费、利润、税金等乙方完当次工程全部内容并经甲方验收合格交付甲方及履行本合同全部义务所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

甲方保留变更工程内容的权利，乙方应按甲方变更后的工程内容进行施工，双方按照经甲方确认合格的乙方实际完成的工程量和本合同约定的综合单价据实结算。如发生当次工程以外的工程项目，乙方施工前应向甲方提交工程量清单及价格，经甲方审核确认后的价格作为当次工程结算的依据；如甲方需要，甲方有权要求乙方在甲方审定工程款前先行施工，乙方不得拒绝。

5.1.2采取固定单价的工程，单价中包括但不限于材料费、人工费、运输费、装卸费、保管费、设备费、管理费、利润、税金等乙方完成当次工程全部内容并经甲方验收合格交付甲方及履行本合同全部义务所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。当次工程最终价款按照综合单价及经甲方确认合格的工程量据实结算。（5.1.1和5.1.2两条结合工程实际情况选择适用）

5.2履约保证金交纳：按招标文件方式进行交纳。

5.3 付款方式：

5.3.1标的工程完工并经验收合格后，甲方支付至合同暂定总价的70%；标的工程价格完成审计，且甲方收到最终审核报告后支付至最终审定价格的97%；剩余3%作为质保金，待质保期三年满且乙方履行合同约定工程维修义务并回访甲方，甲方确认无质量维修问题后一个月内一次性支付尾款（无息），如乙方未完成回访，视为未完成工程维修义务，甲方有权不支付3%质保金且不承担为任何违约责任。

5.3．2乙方应在甲方每次付款前，向甲方提交相应金额的符合税务机关要求的合法发票，否则，甲方有权拒绝付款。

第六条 材料供应

6.1乙方需按施工图已明确的各种材料、成品、半成品提前向甲方提供样本或样品，其材料、成品及半成品必须符合本合同约定及甲方要求，并以标签注明其生产厂家、规格、型号、品牌、产地及计量单价等。经甲方审核确认后，双方封存并作为材料供应及工程验收的依据。

6.2 除甲方另有要求外，每项工程所需全部材料、成品及半成品均由乙方采购供应，乙方负责采购的所有材料，应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、环保证明等品质合格证明，乙方供应的材料必须符合国家标准及满足设计规范标准和样品的要求。供货的厂家、质量、价格应征得甲方的事先认可，并向甲方提供产品合格证明及检验资料，对与设计、规范标准和样品不符的产品，甲方有权拒绝使用，乙方应按甲方要求的时间运出工地现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此导致延误工期的责任及所发生的全部费用。

6.3 乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。

第七条 工程验收

7.1凡隐蔽工程隐蔽前，乙方必须进行自检合格后书面通知甲方按相关的规范标准及设计要求进行验收，经甲方检验确认合格并书面确认后方可隐蔽。凡检验不合格的，乙方必须在甲方限定的时间内进行返工修改，返工修改后通知甲方重新验收，由此所发生的费用由乙方承担。

7.2乙方应在标的工程完工具备验收条件【 】日前通知甲方，以便甲方做好工程验收准备。当工程完工具备验收条件，乙方对已完工程量自检合格并符合本合同要求时，向甲方提交工程竣工报告和完整的工程技术资料，经甲方审核确认后组织工程竣工验收。

7.3工程经甲方及相关部门（如需）竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地，在验收合格后【 】日内移交全部工程。自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。

7.4乙方未按本合同约定履行竣工验收义务的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

第八条 甲方权利义务

8.1负责提供施工用水、用电接驳点。

8.2负责工程检验、监督及组织验收。

8.3负责工程量的签证确认，工程结算及支付应付工程款。

8.4甲方驻现场代表为【   】，负责与乙方现场联络以及往来函件的签收。有关工期、工程量、工程质量、工程价款及支付的确认、调整应同时由甲方现场代表及甲方项目经理、预算部长、审计部长同时签字确认，并加盖甲方公章确认，缺一不可，否则不发生效力。

第九条 乙方权利义务

9.1 乙方应当至迟在开工前5日按照本合同约定以及招标文件要求完成施工图纸的设计，并向甲方提交施工图纸。作为标的工程制作、施工的专业主体，乙方应当保证其设计的施工图纸的安全性、可行性、可靠性以及合法性负责。甲方对图纸的确认不视为对乙方前述责任的豁免。

9.2 应严格按照国家施工验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸施工。并按照甲方的要求，对其工程承包范围的工程质量、工程进度、施工技术、标准化安全生产等负责做好各项管理工作。

9.3 服从甲方的管理、监督，负责做好安全生产、文明施工。如因乙方原因达不到有关规定标准，所造成的责任和罚款由乙方自行承担。

9.4 本合同签订后【   】日内应向甲方提交详尽的施工方案，经甲方审核确认后实施。

9.5 经甲方提供施工用水、电的接驳位置后，从接驳点再接出至具体作业区的管线由乙方自费安装；由乙方自费按表计量，并承担用水用电所发生的费用。

9.6工程竣工验收时，如发现质量不合格，乙方应按甲方的指令限期返工修改，修改后以书面形式通知甲方重新验收，直至验收合格，因此所发生的工期延误责任及费用由乙方自行承担。

9.7乙方应采取有效措施保护施工范围及临近所有公共设施、公共财产、现有管线系统、市政道路及树木等免受损坏。倘若因乙方疏忽发生意外及任何损失，均由乙方自行承担。

9.8乙方必须严格执行国家建筑工程安全生产的法规，严格遵守安全技术操作规程，消除事故隐患。在施工中若因乙方安全措施不力发生重大伤亡及其他事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，且应及时按照政府有关规定妥善处理，由此引起的全部责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。

9.9乙方为保证每项工程质量和按期完工所采用的技术、质量、安全等措施所发生的一切费用，由乙方自行承担，甲方不予增加任何费用。

9.10乙方承包范围内的在建或已完工程，在正式交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任，如发生损坏由乙方自费予以及时修复，其修复费用由乙方自行向损害方进行追偿，甲方不承担任何责任。

9.11做好文明施工，保证施工现场整齐清洁，随干随清，工完场清，交工前清理完与现场无关的任何多余物品和其他垃圾。否则，将承担违反此项规定而造成的违约责任。

9.12乙方应负责其施工现场的施工安全、施工人员以及财产安全，自行投保其施工现场人员人身意外伤害保险及第三者责任险，并承担其保险费用。因乙方违反本条约定的施工安全要求致使甲方遭受损失，或者遭受行政处罚、行政或司法强制措施，或者致使甲方陷入与第三方纠纷的，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失。

9.13 不论本合同因任何原因提前解除，合同解除后【】日内乙方退场，乙方同意合同解除后【 】天内确认现场已完工程量，乙方于合同解除后【】日内提供齐全的结算资料并移交档案资料后退场，双方于退场完毕后进行结算。

第十条 工程保修

10.1乙方对其全部施工内容承担保修责任。质保期为【    】年，自每项工程竣工并经甲方及政府主管部门（如有）验收合格且交付甲方之次日起计算。经乙方维修或更换或重做的部分的质保期自维修或更换并经甲方验收合格之日起重新计算；连续维修或更换或重做的，自最后一次维修或更换或重做并经甲方验收合格之日起重新计算。

10.2在质保期内乙方应当免费为甲方提供修理、维护服务，并应在接到甲方维修通知24小时内及时到场修理并在48小时内修复，否则，甲方有权另行委托其他单位进行修理，因此发生的费用将从质量保修金中扣除，保证金不足以覆盖维修金额的，甲方有权向乙方追偿。

10.3乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

乙方保修负责人姓名： 【】联系电话：【】

乙方变更联系方式的，应在变更前的24小时内将新的有效联系方式告知甲方, 否则, 按原联系方式发送通知即视为收到并确认，因无法进行保修通知导致的后果以及损失由乙方承担.

第十一条 违约责任

11.1在乙方完全履行合同全部义务的前提下，如甲方未按合同约定付款，每逾期一天，甲方应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外，甲方不承担任何责任且工期不予顺延。

11.2本工程逾期开工、竣工或乙方逾期履行任何一项有期限要求的义务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付当次工程总价款【  】%的违约金，逾期超过【  】日的，甲方有权解除本合同。

11.3若因乙方工程质量达不到合同约定标准，每发生一次，乙方应承担当次工程总价款【   】%的违约金，并应当负责在甲方指定期限内修复完毕，达到本合同约定标准，并承担由此发生的一切费用。如同一问题经过两次修改后仍不合格的，或乙方未在指定期限内修复完毕的，甲方有权解除本合同。

11.4乙方不得将工程转包或分包给他人施工，否则甲方有权解除本合同。

11.5 除本合同其他条款已做约定的事由外，发生以下情形的，甲方有权单方面解除本合同：（1）因乙方违反合同约定造成人员伤亡或者甲方20万元人民币以上损失的；（2）标的工程经验收不合格，乙方未在甲方限定时间内完成整改，或者整改后仍不合格的；（3）乙方出现《民法典》第五百六十三条约定的情形的。

11.6因乙方原因导致本合同解除的，乙方应向甲方支付【】元违约金，如乙方支付的违约金不足以弥补甲方受到的损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

11.7甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金等款项，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

11.8因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

第十二条 争议解决

当本合同发生争议时，双方应首先进行友好协商解决，如协商不成时，合同的任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十三条 其他

13.1本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。。

13.2本合同正本一式【】份，甲方执【】份,乙方执【】份，均具有同等法律效力。

13.3甲乙双方同意，本协议载明的地址和双方工商登记注册的地址均为双方约定的法律文书及往来函件的送达地址，寄往该地址的各类法律文书、往来函件，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动。

13.4 本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附加4：招标文件

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：    (房屋建筑)

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：     保温工程5年        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地  址： 地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电  话： 电  话：

传  真： 传  真：

开户银行： 开户银行：

账  号：  账  号：

邮政编码： 邮政编码：

附件5                   承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 质检员（质量员） |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

## 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标保证金退还声明 |  |
| 四 | 开标一览表 |  |
| 五 | 投标报价表 |  |
| 六 | 招标响应表 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 十 | 服务方案 |  |
| 十一 | 有关证明文件 |  |
| 十二 | 投标授权书 |  |
| 十三 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务、期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：传    真：

投标人基本账户开户名： 账号： 开户行：

投标人章： 日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年月日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三、投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 四．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写：人民币【 】元整。 小写：¥【 】元整。 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

### 五．投标报价表

四、分项报价一览表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人签章：

### 六、投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 八. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 九．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

### 十．服务方案

（投标人可自行制作格式）

### 十一．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 十二．投标授权书

本授权书声明：公司授权（投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司招标活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 十三．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）