竞价文件

# 项目名称：合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测

# 项目编号：2024ZWHZXJ00019号

# 招 标 人：合肥政文国际会展管理有限公司

2024  年  10  月

目  录

第一章 竞价公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 招标人要求	12

第四章 评审方法和标准	16

第五章 合同	18

第六章 投标文件格式	30

# 第一章 竞价公告

合肥政文国际会展管理有限公司（简称“招标人”）现对  合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测进行竞价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

## 一、项目名称及内容

1.项目编号：2024ZWHZXJ00019号

2.项目名称：合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测

3.项目地点： 合肥滨湖会展中心

4.项目单位：合肥政文国际会展管理有限公司

5.招标范围：对滨湖会展中心主展馆高压柜维修及设备线路检测，保障事故隐患排除或者整改

6.资金来源：自筹

7.项目预算： 17万元

8.项目类别：  服务类

9.项目期限：设备维修质保自合同签订之日起一年

## 二、投标人资格要求

### 1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：投标人需具有安全生产许可证。投标人应具有以下资质证书之一：

（1）输变电工程专业承包叁级及以上等级证书；

（2）电力工程施工总承包叁级及以上等级证书；

（3）具备承装(修、试)电力设施许可证四级及以上等级证书。

3.投标人业绩要求：/

4.项目负责人资格要求：/

5.本项目不接受联合体投标。

6.投标人不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

### 7.其他要求：       。

## 三、竞价文件的获取

1.报名时间： 2024  年 10  月 8  日至 2024  年 10  月 14  日(北京时间)

2.竞价文件获取方式：投标人登录合肥政文国际会展管理有限公司网站（https://www.hfhuizhan.com）下载竞价文件

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：942219419@qq.com

## 四、开标时间及地点

### 1.开标时间：  2024 年 10  月 15  日 14   时 30   分

2.开标地点：安徽省合肥市滨湖新区锦绣大道3899号合肥滨湖国际会展中心行政办公楼419室

## 五、投标文件提交截止时间

同开标时间

## 六、联系方式

### 1.招标人

招标人：合肥政文国际会展管理有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区锦绣大道3899号合肥滨湖国际会展中心

联系人：高工

电  话：0551-65790295

### 2.监督管理部门

监督管理部门：合肥政文国际会展管理有限公司督查室

地  址：安徽省合肥市滨湖区锦绣大道3899号合肥滨湖国际会展中心

电  话：0551-65790230

## 七、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:30-11:30，下午1:30-5:00，节假日休息）与项目联系人联系。

## 八、投标保证金账户

单位名称：合肥政文国际会展管理有限公司

开户银行账号：76690188000476007

开户银行：光大银行合肥分行营业部

备注：

（1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至942219419@qq.com邮箱；

### （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 合肥滨湖会展中心 |
| 2 | 服务期限 | 以招标人通知为准 |
| 3 | 现场踏勘 | ☑自行踏勘 □集中组织 |
| 4 | 关于联合体参与投标的相关约定 | / |
| 5 | 初审业绩要求 | / |
| 6 | 投标人提出疑问截止时间 | （1）时间： 2024 年 10 月 12 日 17 时 00 分 （2）形式：通过邮箱942219419@qq.com提交 |
| 7 | 其他材料 | ☑无 □图纸 获得方式： 上述资料请投标人在获取竞价文件时自行下载项目附件。 |
| 8 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正本1份、副本2份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 9 | 确定中标人 | 确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 |
| 10 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面或邮箱向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 告知竞价结果的形式 | 投标人自行登录合肥政文国际会展管理有限公司官网查看 |
| 12 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求 投标保证金的形式： ☑银行转账 □银行电汇 投标保证金的金额：人民币 3400 元 递交要求： ①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。 ②投标保证金应当从投标人对公账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的对公账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至942219419@qq.com邮箱。 |
| 13 | 履约保证金 | （1）金额： 中标金额5% （2）缴纳形式：银行转账 银行电汇 |
| 14 | 报价须知 | （1）投标人最终投标报价不得高于竞价文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 （2）在项目评标过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 （3）...... |
| 15 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任； （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通竞价、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 16 | 解释权 | （1）构成本竞价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除竞价文件中有特别规定外，仅适用于投标文件提交阶段的规定，按竞价公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 17 | 其他补充 说明 | …… |

投标人须知正文

## 1.有关定义

本项目的招标方式为竞价，招标人为项目实施建设的发包人（甲方），投标人为参与竞价的主体，中标人为参与竞价，并获得项目实施的承包人（乙方）。

## 2.资金来源

本项目的招标人已获得足以支付本次竞价后所签订的合同项下的资金。

## 3.竞价文件的澄清与修改

3.1投标人如对竞价文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

3.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对竞价文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥政文国际会展管理有限公司网站澄清或修改竞价文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

3.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为竞价文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本竞价文件（含澄清、修改等内容）。

## 4.竞价范围及投标文件中标准和计量单位的使用

4.1无论竞价文件中是否要求，投标人所承担货物及伴随的工程和服务均应符合国家强制性标准。

4.2投标人与招标人之间与竞价有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

4.3除竞价文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 5.投标文件构成

5.1投标人应完整地按竞价文件提供的投标文件格式及竞价文件评审要求编写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容。

### 5.2上述文件应按照竞价文件规定的格式填写、签署和盖章。

## 6.报价

6.1投标人的报价应当包括满足本次竞价全部内容，所有报价均应以人民币报价。

6.2投标人应在分项报价表上标明竞价项目的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在竞价报价中。

## 7投标有效期

7.1投标有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，投标有效期为90日历天。招标人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

7.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

## 8.投标文件的制作

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正本1份、副本2份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 9.投标文件提交截止时间

9.1投标人应在第一章“竞价公告”规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人延迟投标文件提交截止时间的。招标人、招标人和投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 10.投标文件的提交、修改与撤回

10.1投标人应当在第一章“竞价公告”规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如竞价延期，按最新发布竞价时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

## 11.评审小组

11.1由招标人委派或招标人委托招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

11.2评审小组根据竞价文件规定的评审方法和标准对投标人提交的投标文件进行评审，从质量和服务均能满足竞价文件实质性响应要求的投标人中推荐中标人，并编写评审报告。

## 12.终止竞价

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止竞价，并将理由通知所有投标人：

（1）通过初审的投标人不足规定数量；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）竞价文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

## 13.投标文件的澄清、说明或更正

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

## 14.最终投标报价

14.1竞价并不限定只进行二轮报价，如果评审小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。

14.2在竞价内容不做实质性变更或重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

14.3最终投标报价是投标人投标文件的有效组成部分，最终投标报价也是签订合同的依据。

14.4除非招标人对竞价文件予以澄清、修改，否则投标人应按招标人提供的货物清单中列出的项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在货物清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

14.5本项目的供货（安装）地点为本须知前附表所述，投标人可到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响竞价报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或供货（安装）周期延长申请将不被批准。对于受项目现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在竞价报价范围内，招标人不再承担该费用。

### 14.6本项目不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

## 15.中标人的推荐原则

评审小组依据本项目竞价文件所约定的评审方法和标准，按照最终投标报价由低到高的顺序依次推荐中标人。最终投标报价相同的，由评审小组根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标人。

## 16.确定中标人

招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告告。

## 17.编写评审报告

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

## 18.保密要求

### 18.1评审将在严格保密的情况下进行。

18.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密等。

## 19.中标结果公告

19.1中标人确定后，招标人将在合肥政文国际会展管理有限公司官网发布中标结果公告。

19.2中标结果公告内容应当包括招标人名称、项目名称、项目编号、中标人名称、中标金额。

## 20.竞价结果的异议、投诉

20.1对于竞价结果有异议的，应在中标结果公告规定的时间内向招标人提出。

20.2对于异议答复不满意的，应在收到异议答复之日起3日内向竞价公告载明的监督管理部门提出。

## 21.中标通知书

21.1招标人发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

21.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。

### 21.3中标通知书是合同的组成部分。

## 22.告知竞价结果

22.1中标结果公告发布后，投标人自行登录合肥政文国际会展管理有限公司官网查看结果信息。

### 22.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

## 23.履约保证金

如果中标人没有按照投标人须知前附表中履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，可以重新开展竞价。

## 24.签订合同

### 24.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

24.2竞价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展竞价活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的竞价活动。

## 25.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 招标人要求

## 一、项目概况

滨湖会展中心主展馆高压柜发生停电故障，经检查主馆T7、10开关柜发生故障损坏，现需对损坏设备维修恢复并完成相关线路检测，保障事故隐患排除或者整改。

## 二、服务内容及要求

1、投标人应具备电气设备维修检测的资质，能根据现场情况分析故障原因并完成对故障设备的修复及对相关设备、线路的检测，完成隐患修复工作。根据我司目前检查结果，滨湖会展中心主展馆ABB（10KV630A）550型高压开关柜损坏维修更换具体工作内容，包括：上静触头组件（含静触头盒）、下静触头组件（含静触头盒）、门机构组件（含活门）、绝缘子、断路器动触头、断路器、ABB综保REF615D、直流屏以及柜内（如果铜排损坏需维修更换）包括主材及辅助主材；另外有3台10KV高压开关柜及3芯10KV电缆试验，如果电缆试验故障，包括一次电缆头制作、一次中间接头制作。）本次修复应以投标人应以自行勘查，完成故障修复为主，不局限于上述工程量，主要配件应为原品牌，避免后期整体兼容性问题。

2、投标人应具备专业技术人员进行维修和检测活动，相关人员在会展中心进行维修和检测相关一切活动的安全由投标人自行负责，招标人不承担相应安全责任。

3、投标人应在合同签订后30日内完成设备维修更换及检测工作，投标人应为所检修的设备提供一年质保，一年质保期满回访无质量问题退还履约保证金。

4、滨湖会展中心主展馆高压柜维修及并完成相关设备线路检测，具体清单详见下表。

分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | 断路器室事故恢复 |  |  |  |  |
| 1 | WB030403001002 | 静触头组件（含静触头盒）（ABB 5XECG.585.051） | 1、名称：静触头组件更换安装（含静触头盒） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 套 | 1 | 800 |
| 2 | WB030403001003 | 活门机构组（含活门）（ABB 5XECG.002.086） | 1、名称：活门机构组更换安装（含活门） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 套 | 1 | 1450 |
| 3 | WB030403001004 | 绝缘子1YHB00000000309 |  | 只 | 3 | 300 |
| 4 | WB030403001001 | 电容分压装置（ABB 1YHB00000000309） | 1、名称：电容分压装置更换安装 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 只 | 3 | 1860 |
| 5 | 030402002001 | 真空断路器（ABB Vmax/L 12.06.25 1YHB6071206R2501） | 1、名称：断路器更换安装（原品牌） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 台 | 1 | 51279.37 |
| 6 | WB030403001006 | 直流屏（上海南自SNP-3000型） | 1、名称：直流屏更换安装（原品牌） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 台 | 1 | 8000 |
| 7 | WB030403001005 | 综保（ABB综保REF615D） | 1、名称：综保更换安装（原品牌） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 只 | 1 | 30820 |
|  |  | 其它不可预见故障 | 维修或更换（以现场勘查为准） | 项 |  | 20000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | 002 | 电气测试 |  |  |  |  |
| 8 | 030414002001 | 断路器 | 1、绝缘电阻测量 2、回路电阻测量 3、交流耐压试验 | 台 | 4 | 2066.46 |
| 9 | 030414003001 | 继电保护 | 1、过流、速断分合闸测试 | 台（套） | 4 | 4194.02 |
| 10 | 030414002002 | 高压柜 | 1、交流耐压试验 | 台 | 4 | 1164.94 |
| 11 | WB030414021001 | 互感器 | 1、测量绕组的绝缘电阻 2、测量绕组直流电阻 3、交流耐压试验 | 组 | 4 | 1158.32 |
| 12 | WB030414026001 | 避雷器 | 1、绝缘电阻测量 2、直流泄露电流及参考电压测量 | 组 | 1 | 774.85 |
| 13 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、绝缘电阻测量 2、电缆耐压试验 3、电缆泄露试验 | 项 | 1 | 3368.85 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |

注：以上工程量仅供参考，最高限价不含不可竞争费用（项目措施费、税金等），以投标人实际勘察结果为报价依据，要求能查找排除故障隐患并完成维修及检测，保证正常送电。

## 三、报价要求

本项目采用单价及总价报价，以总价作为定标的依据。投标人所提供的工程量清单报价作为后续审计核算的依据。最终除非合同另有规定，该总价包含但不限于咨询服务费、维修维保费用、现场调研勘察费、数据采集费、人工费、差旅费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

## 五、付款方式

根据实际工程数量，经审计审定后，招标人支付决算价95%，余5%履约保证金一年期满支付。

# 第四章  评审方法和标准

## 一、总则

本项目采用最低投标价法评审，投标文件满足竞价文件全部实质性要求且最终投标报价最低的投标人为中标人的评审方法。

## 二、评审方法

评审小组对投标人的投标文件进行初审，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 合格条件 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 资质证书 | 提供符合竞价公告的资质证书。 |
| 3 | 投标函 | 符合竞价文件要求。 |
| 4 | 竞价文件获取情况 | 在竞价文件获取截止时间前完成竞价文件获取。 |
| 5 | 授权书 | 符合竞价文件要求。 |
| 6 | 投标报价 | 符合竞价文件要求。 |
| 7 | 其他要求 | …… |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |

初审指标通过标准：投标人必须通过初审表中的全部评审指标。

## 三、评审程序

1.初审。评审小组对投标文件按照初审表进行评审，投标人未实质性响应竞价文件要求导致投标无效的，评审小组将以询标的方式告知有关投标人。

2.二次报价。初审结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最终投标报价。如投标人未在规定时间内提交对应轮次的报价，则按上一轮次报价为准。

## 四、相关说明。

1.评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内按要求提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标文件将被认定为投标无效。

2.无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

- 合同

甲方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方发包、乙方承包本合同约定工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

## 第一条 工程概况

1.1工程名称：【主馆高压柜维修检测】（以下简称“工程”）。

1.2工程地点:【合肥滨湖会展中心主展馆】，具体地点以甲方指定为准。

1.3工程主要范围及内容：【主馆高压柜维修检测】，除上述承包范围外，还包括虽未载明，但为本工程施工和使用所必须的工作及按照施工惯例属于乙方义务的全部工作内容，均属于承包范围，由乙方负责

### 1.4承包方式：【】

## 第二条 工程工期

2.1本合同项下工程工期为【30】个日历天。工程开工日期暂定为【】年【】月【】日；工程竣工日期暂定为【】年【】月【】日。具体开工日期以甲方下发的任务通知单为准，否则乙方已实施部分甲方有权不予认可。前述工期为绝对工期，工期包括法定节假日、公休日、交叉施工及配合施工等待等时间，为乙方完成本工程中的拆除、施工、设备安装、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、通过竣工验收及配合甲方完成相关部门的备案（如需）等所有工作所需的全部时间，非因法律规定的不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工期不得顺延。

2.2乙方开工后，未经甲方书面同意，不得中途停工，否则工期延误导致的损失和责任均由乙方承担。

2.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，并导致全面停工连续超过【】小时以上的，经甲方书面确认后工期相应顺延。

2.4甲方在施工过程中有权随时中止该项工程施工而无须承担违约责任，亦无需向乙方支付任何工期索赔及费用索赔，如乙方无任何违约，则工期应给予相应顺延。

2.5如甲方决定不再继续施工的，乙方应按照甲方要求停工、撤离人员、设备等工作，双方按照经甲方确认的乙方实际完成的工程量及本合同约定的单价进行结算，此情况不被视为甲方违约，甲方不必向乙方承担任何工期索赔及费用索赔等任何责任。

## 第三条 工程价款及付款方式

3.1本合同系以工程量清单约定单价为计算基础的固定总价合同，乙方应完全履行合同项下全部义务，甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付的费用。前述总价包括但不限于乙方为履行本合同所发生的设备、材料的采购、材料更换、包装、运输、保险、装卸、机械设备、水电、保管、安装施工、调试、验收、人员工资、措施费、合理利润及应缴税费等一切费用，不因物价上涨等任何因素调增单价。除此之外，乙方为圆满完成工程而在实际施工中选用比甲方要求品质（或档次）高的材料或施工工艺，而造成的附加费用不作调增。甲方无需就本合同履行再向乙方或第三方支付其他任何费用。本合同项下工程总价暂定为人民币【】元，构成说明详见合同附件。

3.2甲方根据工程需要向乙方下发任务通知单（详见附件），乙方根据任务通知单的工作内容和工期要求进行施工，待施工完毕，甲乙双方共同书面确认维修事项确认单（详见附件），最终结算价格以维修事项确认单中经甲方确认合格的工程量乘以本合同约定相应单价据实结算。

3.3当出现合同清单中没有的工作事项，如果合同中有类似工作事项的价格，只要甲、乙双方都同意，则可采用合同中的价格作为基础对工作事项进行计价；如果合同中没有适用或类似工作事项的价格，执行《工程预算定额》，计算人工费、材料费、机械费及综合管理费与税金；投标价中没有的材料单价，按甲、乙双方协商确定后的市场价格执行；如果以上情况均不适用，则由乙方提出书面报价，经甲方审核确认后执行。

3.4清单内总价包含相关所有措施费用，包括但不限于该项工程量涉及的安全文明施工费、夜间施工费、成品保护、图纸和竣工资料、二次搬运费、脚手架、完工清理、调试和完工验收、垃圾清运费及其他项目费用等，甲方不再另行向乙方支付任何费用。

### 3.5付款方式：

3.5.1合同项下义务全部履行完毕，工程竣工验收合格且乙方配合甲方完成相关部门的备案（如需）及甲乙双方确认最终结算工程价款后【】日内，支付至结算价款的95%；

3.5.2工程最终结算工程价款的5%留作该工程的质量保证金，质量保修期届满、经甲方书面确认未发生质量问题或乙方已妥善解决全部质量问题后【365】日内，甲方向乙方支付质量保证金（不计利息）。乙方指定收款账户如下：

开户名称：【                  】

开 户 行：【                  】

账    号：【                  】

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

3.6甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效【增值税专用】发票（税率为9%,否则以扣除差额税率后结算），否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

## 第四条 材料、设备供应

4.1本工程所需的全部材料、设备、成品、半成品等由乙方自行采购并供应至甲方指定的工程地点（施工工地仓库）。

4.2乙方负责本合同项下所有材料、设备的全部运输、保管工作，并自行选择合理的运输方式和合理的运输路线。乙方应当对设备和材料进行妥善包装，并确保包装符合耐粗暴搬运及防火、防水、防潮、防震、防撞等运输安全要求。因运输、保管不善发生毁损或丢失的，乙方应责任自负，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.3乙方提供的设备、材料、成品、半成品均应为全新的、未曾使用过的，应具备厂家的技术标定、符合国家和行业等相关技术标准。前述标准不一致的，以较高者为准。乙方供应的设备、材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书，且必须在使用前进行试验检验，试验检验合格、经双方确认后方能使用，试验检验费用由乙方负担。

4.4乙方提供的所有设备和材料均应符合消防规范和防火性能及环保要求，否则乙方对因此造成的甲方和第三方的损失承担赔偿责任。

4.5未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用代替的设备或材料。否则，无论工程是否竣工，甲方均有权要求乙方进行更换，工期不予顺延，且乙方应自行承担更换的费用和赔偿甲方遭受的全部经济损失。

## 第五条 工程质量及验收

5.1本工程施工内容以经甲方书面确认的施工图纸、维修事项确认单为准。

5.2乙方保证本工程的施工质量应符合国家标准及行业标准。如国家标准、行业标准及甲方对乙方提出的技术要求不一致的，以较高要求的标准或技术要求为准，甲方按照较高要求的标准及技术要求进行验收。

### 5.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.4甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方对隐蔽工程和中间工程应提前【】天书面通知并组织甲方验收，如果未通过验收，甲方有权要求乙方整改并重新进行验收，由此产生的全部费用均由乙方承担，工期不予顺延。

5.5乙方材料进场前【】天要报甲方现场代表，由甲方代表依据乙方提供的材料样品验收合格后方可使用。若乙方使用材料与所提供样品不符，则由乙方重新返工且须重新组织甲方验收，所造成的损失由乙方负责，工期不顺延。

5.6乙方免费提供的样品，经双方确认后共同封存，作为本工程材料检验的重要标准之一。

5.7乙方施工应按本合同约定及甲方提出的施工工艺要求进行，并保证施工质量达到本合同约定标准及甲方的要求，未达到以上标准或要求的，由乙方负责返工，费用由乙方承担、工期不予顺延。

5.8工程全部完工后乙方应组织甲方验收，甲方自接到乙方验收通知后及时参加验收。如验收过程中存在质量等问题，乙方应及时整改，并在整改完毕后再次组织甲方验收，直至经过甲方验收合格并甲方书面确认为止，并办理移交甲方、配合甲方完成相关部门备案（如需）等手续。

5.9甲方验收并不免除乙方对工程的质量保证责任，即使本工程通过甲方验收，但甲方当地（包括施工地）有关主管部门对本工程范围内的内容进行检查并提出整改要求的，乙方应按照相关部门的要求和期限进行整改并承担相应责任，上述整改产生的费用包含在本次工程价款中，甲方无需另行向乙方支付任何费用，且乙方应向甲方支付甲方因整改产生的任何损失，包括但不限于相关部门的罚金、停止营业的损失、第三方向甲方的追偿。

## 第六条 双方责任与义务

### 6.1甲方责任与义务

6.1.1甲方应向乙方提供施工所需的场所，并提供材料堆放场所、加工场地，具体以甲方实际提供为准。

#### 6.1.2甲方应按约定向乙方支付工程价款。

6.1.3甲方指派【】为甲方代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。对涉及工期、工程量、工程质量的确认及工程价款的确认、支付等事项须加盖甲方公章并需甲方代表签字确认方为有效，缺一不可，否则，对甲方不发生效力。

### 6.2乙方责任与义务

6.2.1本合同签署前，乙方已勘察过甲方场地、施工现场（包括但不限于材料的堆放、运输通道），施工场地及施工现场完全符合乙方施工要求。如施工过程中乙方有其他额外要求，由此产生的费用乙方自行承担，工期不予顺延。

#### 6.2.2乙方应服从甲方、监理单位（如有）对施工现场的管理。

6.2.3施工过程中，乙方应与其他施工单位配合、协调，包括但不限于共同使用施工场所、运输及运输通道，乙方已充分考虑由此产生的费用及延长的工期，不会再因此要求延长工期或进行费用索赔。

6.2.4乙方指派【】为乙方代表（联系方式：【】），负责合同履行，负责乙方施工人员管理，按施工计划组织工程施工。该负责人向甲方所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于执行通用条款 26 天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任,承包人承担由此造成的一切后果。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任，承包人须支付发包人【】元/次的违约金，并承担由此造成的一切后果。

6.2.5乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，并对施工安全、消防、环保及由此引起的损失赔偿负全部责任。

6.2.6乙方应严格按照图纸、作法说明、或甲方批准的施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

6.2.7乙方负责组织甲方及相关第三方进行竣工验收，编制工程结算。

6.2.8乙方应遵守甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、装修、设备、管线等不受损坏，对施工中造成的损坏由乙方负责修复或赔偿，施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.2.9乙方应做好施工垃圾清运等工作，不得违反规定扰民施工。乙方应严格遵守甲方规定的施工作业时间，施工不得影响【】的正常经营，否则甲方有权随时要求乙方停工且乙方应积极整顿，由此产生的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。

6.2.10工程竣工未经甲方验收和移交甲方使用之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如在此期间内发生任何破损或者损毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担，不得延误移交时间。

6.2.11乙方保证乙方及其人员具有承揽本合同项下业务的资格、资质和许可，自行办理政府审批手续（如需）并承担费用，且不得影响本合同的履行。

6.2.12乙方是本工程范围内的现场消防安全管理直接责任单位，应配合和服从甲方的消防安全管理，确保施工过程中不发生任何消防事故。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规定、消防安全管理规定，导致发生安全事故或火灾事故的，乙方应承担由此引发的一切赔偿责任，包括但不限于消防部门对甲方的罚款、甲方或第三方的任何损失（包括但不限于财产损失和人身的损害等）。

6.2.13乙方应合法用工，依法为其人员缴纳社会保险等，无论出现何种情形，乙方均不得拖欠乙方人员工资（特别是农民工工资）。因乙方拖欠人员工资等原因造成劳资纠纷出现农民工聚集施工现场或其他形式对甲方或【】的正常经营造成影响的，乙方应向甲方赔偿损失，并按人民币【】元/次的标准向甲方支付违约金。

6.2.14乙方应承担本合同范围内的施工人员、材料设备的保险费用及责任，对施工人员的人身安全及财产安全负责，甲方不对此承担责任。如出现人身伤害事故或财产损坏丢失事件，一切责任由乙方负责。

6.2.15乙方负责完成本合同约定的全部工程实施（包括设备和材料供应等）义务，不得转让本合同项下乙方的全部或部分权利义务。

6.2.16乙方负责办理并向甲方提交工程施工和竣工验收所需的政府审批手续（如有），并承担相关费用。

6.2.17乙方因签订及履行本合同而获知的甲方或甲方关联公司的资料信息，均属于甲方的商业机密，乙方应承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透漏。

6.2.18本工程施工过程中，造成任何的第三方损失和损害（包括但不限于财产损失和人身损害等），均由乙方负责赔偿。如由于上述原因导致第三方向甲方要求索赔，则甲方有权要求乙方向甲方赔偿因此遭受的任何损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金等）。

6.2.19在本工程施工过程当中或工程移交甲方使用后，因工程质量原因致使本工程造成甲方或第三方损害（包括但不限于财产损失和人身损害等），均由乙方负责赔偿。如由于上述原因导致第三方向甲方索赔，则甲方有权要求乙方向甲方赔偿因此遭受的任何损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金等）。

6.2.20乙方在施工中应随时接受甲方或甲方代表的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方及甲方代表的要求返工、修改，承担因乙方原因导致返工、修改的费用及工期延误的责任。

## 第七条 保修

7.1保修期限：本工程的保修期限为【12】个月（如法律、法规规定的保修期限时长超过本条款约定时长，则执行法律、法规的规定），自全部工程竣工验收合格且甲方对全部竣工验收单和维修事项确认单书面确认、工程交付甲方之日起计算。质量保修期内，乙方免费提供质量保修服务，不收取任何费用。

7.2保修范围：除甲方使用过程中人为损坏、自然灾害或不可抗力因素损坏外，其他任何损坏均属乙方免费保修责任范围。

7.3保修费用：保修期内乙方免费保修，甲方及任何其他方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的费用等）。

7.4保修期内乙方应在接到甲方报修通知后【】小时内派人修理并在到场后【】小时内维修完毕并经甲方验收合格，如乙方拒绝或迟延履行保修义务，甲方有权委托第三方执行，费用由甲方直接从工程质量保证金中扣除，不足部分由乙方额外承担。上述扣除工程质量保证金情形发生后，乙方应在甲方指定日期内将工程质量保证金补齐。

7.5保修期内乙方向甲方提供免费的技术咨询服务，负责解答甲方就本工程及其它相关事宜提出的各项问题。

7.6保修期外，乙方仍应按照上述响应的时间负责保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。

7.7乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

乙方保修负责人姓名：【】，联系电话：【】，通信地址：【】。

## 第八条 违约责任

8.1若乙方违约，工期不予顺延，由此产生任何费用由乙方自行承担。

8.2若乙方逾期开工、逾期竣工的，或迟延履行本合同项下任何义务的，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于工程总价【】%的违约金；逾期超过【】日的，甲方有权解除本合同。

8.3乙方擅自终止本合同的，或乙方未经甲方书面认可，擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权立即解除本合同。

8.4因乙方原因导致本合同提前解除或终止的（包括甲方行使合同解除权的情况），乙方应退还甲方已付的工程价款，赔偿甲方因此造成的全部经济损失，并应向甲方支付工程总价【】%的违约金。

8.5因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。但甲方未抵扣的并不视为对权利的放弃。

8.6若因乙方工程质量达不到合同约定标准，乙方应承担工程暂定总价款【】%的违约金，并应当负责在甲方指定期限内修复完毕，达到本合同约定标准，并承担由此发生的一切费用；导致工期延误的，还应按约定承担责任。如同一问题经过【】次修改后仍不合格的，或乙方未在指定期限内修复完毕的，甲方有权解除本合同。

8.7乙方不履行本合同约定的其他任何一项义务，或拒绝按照甲方要求施工的，在甲方要求的期限内如仍未履行，甲方有权解除本合同。

8.8在乙方完全履行合同全部义务的前提下，如甲方未按合同约定付款，每逾期一天，甲方应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外，甲方不承担任何责任且工期不予顺延。

8.9对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过质保期，甲方及业主有权依照相关法律规定向乙方追索。

8.10本合同终止后（包括本工程甲方验收合格且移交甲方使用和任何本合同项下的提前终止情况）乙方应在甲方指定的时间内自担费用按照甲方的要求对施工场所进行清理、撤离人员及机械设备，乙方不得以任何形式占用场地，否则甲方有权代为履行上述清理行为，所需费用均由乙方承担。如乙方未能在甲方指定期间内清理施工现场达到甲方的要求，则每逾期一日，乙方应按照工程总价【】%的标准向甲方支付违约金。

8.11因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

## 第九条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

## 第十条 争议的解决

10.1如因履行本合同发生争议，应由甲、乙双方通过协商解决。协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

10.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

## 第十一条 其他事项

11.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

11.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，如为加盟项目，还须提供特许加盟的授权委托证明；

11.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

11.1.3甲方要求提供的其它资料；

11.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容；

11.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

11.4本合同正本一式【】份，甲方执【】份,乙方执【】份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

备注：本合同的约定如与本项目竞价文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

### 廉  政  协  议

甲方：

乙方：

为进一步落实生产经营活动廉政要求，维护双方合法权益，有效防止发生商业贿赂、谋取不正当利益和不正当竞争等违法违规违纪行为和经济犯罪，共同维护经济秩序，确保生产经营活动廉洁有序和双方工作人员廉洁自律、诚实守信，努力在生产经营活动中形成清正廉洁的价值取向，双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规和廉政建设的有关规定，签订本协议。

## 第一条 甲方和乙方责任

（一）双方及工作人员应当严格遵守法律法规和廉政建设的有关规定。

（二）双方及工作人员均应在生产经营活动中全面履行合同内容及廉政协议各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动应当坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律法规另有规定的除外），严禁损害国家、集体和对方利益，不得进行不正当交易活动。

（四）双方在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向本单位和对方单位领导报告；情节严重的，应向其上级主管部门、监督部门或纪检监察部门举报。

（五）双方履行廉政协议中要相互监督、自查自纠，加强廉政教育，监督工作人员落实廉洁自律规定，执行廉政协议规定内容，定期或不定期检查本单位廉政建设情况，对发现的问题及时纠正和严肃处理，并将相关情况通报给对方。

## 第二条 甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。

（二）甲方及工作人员要严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索要财物；不得接受乙方可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、健身等活动；不得接受乙方赠送的礼品礼金、贵重物品、各种有价证券、信用卡、购物卡及其它支付凭证；不得接受乙方任何形式的好处费（包括但不限于手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费）及回扣；不得向乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通信工具等物品；不得参加乙方举办的与正常工作无关的任何祝贺庆典活动。

（三）甲方工作人员不得推荐配偶、子女、亲属承包或从事与业务有关的经济活动（如工程分包、材料供应、设备租赁、咨询服务、组织劳务等）；不得向乙方推荐分包单位；不得要求乙方购买规定外的材料和设备。

（四）甲方工作人员不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；不得以挂职兼职名义在乙方和相关单位领取工资津贴。

（五）甲方不得明示或暗示乙方转包、分包、肢解项目和购置材料设备等形式谋取利益；不准就项目承包、设备材料供应、项目费用、工作量变动、项目验收、质量安全问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（六）甲方委托全过程咨询、代建等单位进行项目管理的，项目管理单位也要落实廉政协议中明确的甲方责任，甲方有责任加强对项目管理单位的廉政教育和监督管理，不因委托管理免除甲方廉政责任。

### （七）甲方不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

## 第三条 乙方责任

（一）乙方有权了解甲方有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行严格遵守法律法规和廉政建设的有关规定。

（三）乙方不得以任何形式邀请甲方及其工作人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请、娱乐、健身等活动；不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼品礼金、贵重物品、回扣、好处费、有价证券、信用卡、购物卡及其它支付凭证；不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用；不得向甲方及其工作人员安排和提供交通、通信工具等物品；不得邀请甲方及其工作人员参加由乙方举办的与正常工作无关的任何祝贺庆典活动。

（四）乙方不准为甲方或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；不得在乙方相关单位以挂职兼职名义安排甲方相关人员领取工资津贴。

（五）乙方不准以转包、分包、肢解项目和购置材料设备等形式为甲方或个人谋取利益；不准与甲方就项目承包、设备材料供应、项目费用、工作量变动、项目验收、质量安全问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（六）乙方不得与甲方聘请的第三方串通损害甲方利益。未经甲方书面同意，乙方不得为甲方聘请的第三方提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向甲方聘请的第三方支付报酬。

### （七）乙方不得进行违反廉政规定的任何其他活动。

## 第四条 违约责任

（一）乙方发现甲方工作人员违反本协议第一条、第二条规定的，应立即向甲方通报相关情况，责令停止相关行为，同时向纪检监察机关举报，追究相关人员责任。给乙方造成的损失，应按有关规定予以赔偿。

（二）甲方发现乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条规定的，应立即向乙方通报相关情况，责令停止相关行为，同时向纪检监察机关举报，追究相关人员责任。给甲方造成的损失，应按有关规定予以赔偿。

（三）双方对发现的违法违规违纪人员，有权要求对违反廉政规定的相关工作人员进行撤换，情节严重的，有权要求解除合同，对撤换人员和解除合同的均按违约要求对方按照合同规定支付违约金，造成守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

## 第五条 其它

（一）本协议作为                                  合同的附件应一并签订、保管，与该合同具有同等法律效力。经双方签署后即生效。

### （二）本协议未尽事宜，双方可以增补条款，增补内容如下：

1.

2.

3.                                                      ……

（三）本协议的有效期为双方签字盖章之日起至合同履行完成时止。但对隐蔽性强，后期发现属于该项目双方违法违纪违规行为的，应当按照此合同约定的相关规定执行。

### （四）双方监督联系方式

#### 1. 合肥政文国际会展管理有限公司及安徽国科农展会展有限公司

方式一、合肥政文国际会展管理有限公司督查室，联系电话：0551-65790135。举报邮箱：zwecc_DCS@163.com。

方式二、合肥文旅博览集团有限公司纪委纪检监察室，联系电话：0551-63539209，举报邮箱：zt_jcsjb@163.com。

### 监督部门（名称）：

联系电话：

### （五）本协议双方至少各执一份。

甲方（盖章）：							乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：				法定代表人或授权代表：

（签字）									（签字）

廉政监督联系人：						廉政监督联系人：

（签字）									（签字）

电话：									  电话：

日期：									  日期：

# 第六章  投标文件格式

## 合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测

投

标

文

件

投标人：

年  月  日

## 一、报价表格式

1-1 第一轮报价

### 项目名称： 合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测

项目编号： 2024ZWHZXJ00019号

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据竞价文件要求包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。

### 2.特殊事项在备注说明中注明。

1-2 分项报价明细表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | 断路器室事故恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | WB030403001002 | 静触头组件安装（含静触头盒） | 1、名称：静触头组件更换安装（含静触头盒） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | WB030403001003 | 活门机构组安装（含活门） | 1、名称：活门机构组更换安装（含活门） 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | WB030403001004 | 绝缘子 |  | 只 | 3 |  |  |
| 4 | WB030403001001 | 电容分压装置 | 1、名称：电容分压装置更换安装 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 030402002001 | 真空断路器 | 1、名称：断路器更换安装 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | WB030403001006 | 直流屏 | 1、名称：直流屏更换安装 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | WB030403001005 | 综保 | 1、名称：综保更换安装 2、说明：含原有的拆除及采购安装调试费用 3、其他未尽事宜：详见招标文件、答疑、符合国家、地方及行业相关现行施工及验收规范 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 其它不可预见故障 | 维修或更换 | 项 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 002 | 电气测试 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030414002001 | 断路器 | 1、绝缘电阻测量 2、回路电阻测量 3、交流耐压试验 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 030414003001 | 继电保护 | 1、过流、速断分合闸测试 | 台（套） | 4 |  |  |
| 10 | 030414002002 | 高压柜 | 1、交流耐压试验 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | WB030414021001 | 互感器 | 1、测量绕组的绝缘电阻 2、测量绕组直流电阻 3、交流耐压试验 | 组 | 4 |  |  |
| 12 | WB030414026001 | 避雷器 | 1、绝缘电阻测量 2、直流泄露电流及参考电压测量 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、绝缘电阻测量 2、电缆耐压试验 3、电缆泄露试验 | 次（根、点） | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、第_____轮报价

### 项目名称： 合肥滨湖会展中心主馆高压柜维修及检测

项目编号： 2024ZWHZXJ00019号

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 |  |
| 评审小组签字 |  |

投标人授权代表签字（或投标人公章）：

日          期：

注：本页报价表由投标人在接到报价通知后依据情况填写，并在规定时间内提交。

## 三、投标函

### 致：合肥政文国际会展管理有限公司

根据贵方的竞价文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本竞价文件、合同条款和招标人要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部竞价文件，包括竞价文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次竞价文件，并对竞价文件各项条款（包括竞价时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方中标，我方承诺愿意按竞价文件规定缴纳履约保证金。按本次竞价文件规定及最终投标报价承诺提供服务。

4.我方根据本次竞价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

### 7.我方同意竞价文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的投标文件在竞价文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方不存在竞价公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

12.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

投标人公章：

日      期：

## 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目开标活动，全权代表我方处理开标过程的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、二次报价、签约等。投标人授权代表在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：授权代表身份证扫描件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

### 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表；

2.法定代表人参加竞价的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。

## 五、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人公章：

日      期：

## 六、其他相关证明材料

投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。