询价文件

项目名称：合肥文旅轨道物业服务有限公司所属项目水箱清洗消毒

项目编号：2024WLGD-ZHB-023

招 标 人：合肥文旅轨道物业服务有限公司

2024  年  11  月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标人要求	10

第四章  评审方法和标准	14

第五章  合同	16

第六章  投标文件格式	24

一、报价表格式	25

二、投标函	27

三、授权书	28

四、法定代表人身份证明书	29

五、投标业绩	30

六、联合体协议	31

七、其他相关证明材料	32

第一章  询价公告

合肥文旅轨道物业服务有限公司（简称“招标人”）现对合肥文旅轨道物业服务有限公司所属项目水箱清洗消毒进行询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号： 2024WLGD-ZHB-023

2.项目名称：合肥文旅轨道物业服务有限公司所属项目水箱清洗消毒

3.项目地点： 合肥

4.项目单位：合肥文旅轨道物业服务有限公司

5.项目范围：公司所属项目水箱清洗消毒

6.资金来源：  自筹

7.项目预算：2.6万

8.项目类别： 服务

二、投标人资格

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：营业执照需具有如水箱、水塔、蓄水池等清洗消毒，或二次供水设备清洗消毒；

3.2021 年11月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具有水箱清洗消毒或二次供水清洗消毒等相关业绩。

4.本项目不接受联合体投标；

三、询价文件的获取及报名

1.报名时间：2024 年 12月 4 日至 2024 年12月8日17时30分(北京时间)

2.询价文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司网站（http://www.zwzcgl.com）下载询价文件，关注合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号下载询价文件。

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1449363352@qq.com

四、询价时间及地点

1.询价时间： 2024 年 12月9日 14  时 00 分

2.询价地点：合肥文旅轨道物业服务有限公司会议室

五、投标文件提交截止时间

2024 年 12 月9日 9 时 00 分至 2024 年 12 月 9日 12 时 00 分止(北京时间)将投标文件递交至合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

六、联系方式

1.招标人

招标人：合肥文旅轨道物业服务有限公司

地  址：安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

联系人：朱工

电  话：0551-62880233

2.监督管理部门

监督管理部门： 合肥文旅轨道物业服务有限公司

地  址： 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

电  话： 0551-62885884

七、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价时间 | 见询价公告 |
| 2 | 询价有效期 | 90 日历日 |
| 3 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4 | 确定中标人 | - 评审小组推荐中标人的数量：1家； （2）确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 |
| 5 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 6 | 告知询价结果的形式 | 投标人自行登录合肥文旅博览集团有限公司官网或合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号查。 注：招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。 |
| 7 | 履约保证金 | （1）金额： □免收 ☑合同价的 10 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式：转账 （3）收取单位： （4）缴纳时间： 合同签订前 （5）退还时间：根据合同要求 |
| 8 | 报价须知 | （1）投标人最终投标报价不得高于项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 （2）在项目评标过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 （3）...... |
| 9 | 便利化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力： ☑要求 □不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 10 | 本项目提供除询价文件以外的其他资料 | ☑无 □采购清单 □ 获取方式： 上述资料请投标人在在官网自行下载本项目附件。 |
| 11 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任； （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与本项目，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 12 | 解释权 | （1）构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询价文件中有特别规定外，仅适用于询价及投标文件提交阶段的规定，按询价公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 13 | 其他补充 说明 | - …… |
| 14 | 补充约定 | 通过评审小组的投标人为3家及以上的，按询价文件约定进行评审并确定结果，3家以下的本项目做流标处理。 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

#### 1.1本询价文件适用于本次所述的货物采购。

#### 2.询价文件的澄清与修改

2.1投标人如对询价文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

2.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥文旅博览集团有限公司网站、合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号澄清或修改询价文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.4对于没有提出疑问又参与了本项目的投标人将被视为完全认同本询价文件（含澄清、修改等内容）。

#### 3.响应范围及投标文件中标准和计量单位的使用

3.1投标人应当对所参与的分包询价文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的投标文件将被认定为无效投标。

3.2无论询价文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

3.3投标人与招标人之间与询价有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

3.4除询价文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 4.投标文件构成

4.1投标人应完整地按询价文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

4.2上述文件应按照询价文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 5.证明响应标的的合格性和符合询价文件规定的技术文件

为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

#### 6.报价

6.1投标人的报价应当包括满足本次询价全部招标人要求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。

6.2 除非询价文件另有规定或经招标人同意支付的，投标人报价不得高于询价文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，否则其投标文件将被认定为无效投标。

6.3 投标人应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

6.4招标人不接受具有附加条件的报价。

#### 7.询价有效期

7.1询价有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，在询价有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。询价有效期不满足要求的无效投标。

7.2因特殊原因，招标人可在原询价有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 8.投标文件的制作

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

#### 9.投标文件提交截止时间

9.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人有权按本询价文件的规定，延迟投标文件提交截止时间。在此情况下，招标人、投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 10.投标文件的提交、修改与撤回

10.1投标人应当在第一章“询价公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如询价延期，按最新发布询价时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

#### 11.评审小组

由招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

#### 12.终止询价

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止本项目，并将理由通知所有投标人：

（1）通过评审小组的投标人不足规定数量，导致本次询价缺乏竞争的；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）询价文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

#### 13.投标文件的澄清、说明或更正

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

#### 14.确定中标人

14.1招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告。

14.2因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 15.编写评审报告

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 16.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 17.中标结果公告

中标人确定后，招标人在 官网发布中标结果公告。

#### 18.签订合同

18.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

18.2询价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人也可以重新开展活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的活动。

19.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  招标人要求

- 项目概况

1.项目名称： 合肥文旅轨道物业服务有限公司所属项目水箱清洗消毒

2.项目地点： 合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦

3.项目预算： 2.6万元

4.项目类别： 服务类

二、服务内容及要求

（一）服务内容

内容包括：2号线大彭停车场、2号线南岗车辆段、4号线科学城车辆段、新交通大厦、8号线北城车辆段及其他部分项目水箱（池） 清洗消毒，容积预估229m³，各项目每年清洗4次，检测4次。需按照委托人相关要求开展招标范围内的水箱清洗消毒作业，成交供应商须自备（安全防护用品、维护、维修、排水设备材料、检测工具器具等等）、消毒剂、除垢剂、防护用品、急救物品等，往返交通自理。

年度清洗次数：一年需进行四次全面的水箱清洗与消毒工作，每季度一次，确保水箱内部无污垢、无生物污染。每次清洗消毒完成后，均需立即进行水质检测，一年四次，每季度一次，以验证清洗消毒效果及水质安全性。

| 项目名称 | 项目地址 | 容积 （m³） | 清洗费（次/元） | 检测费（次/元） | 合计金额（次/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号线 大彭停车场 | 合肥市肥东县店埠镇东风大道与新安江路交叉口西150米 | 12 |  |  |  |  |
| 2号线 南岗车辆段 | 合肥市蜀山区将军岭路与皖水路交叉路口往北约200米 | 50 |  |  |  |  |
| 4号线科学城车辆段 | 合肥市蜀山区望江西路辅路 | 15 |  |  |  |  |
| 新交通大厦 | 合肥市瑶海区长江东路1137号圣大国际商贸中心 | 102 |  |  |  | 4个水箱 |
| 8号线 北城车辆段及其他项目 | 合肥市 | 50 |  |  |  | 本项为预估量，最终以实际发生量计算 |
| 年合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1、建议充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中。 2、各项目计划每年清洗4次，检测4次，最终以实际为准，据实结算。 3、部分项目容积为预估项，最终据实结算。 |  |  |  |  |  |  |

（二）清洗消毒及检测要求

（1）水箱清洗操作符合标准。

（2）水箱清洗消毒应按计划严格执行，须提前24小时通知物业，由物业公司签字确认，并张贴停水通知单告知用户。

（3）准备必要的清洗工具（如刷子、高压水枪）、消毒剂（需符合食品安全或饮用水安全标准）及个人防护装备（如手套、口罩、护目镜）。

（4）水箱清洗前，待水位下降至无水停机位置，打开进水阀门对进水管进行冲洗，无浑水后，关闭水箱进水阀门，排空水箱，关闭水泵，打开排水阀，放空水箱。

（5）对水箱箱顶、外壁及泵房整体卫生进行清理干净，清洗使用（如刷子、高压水枪）彻底清除水箱内壁、底部及附件上的污垢、藻类、沉积物等。注意清洗死角，确保无遗漏。

（6）作业人员进入储水设施前，须做缺氧试验、穿戴好安全防护用品、安装通风及照明装置（照明采用锂电充电头灯）。

（7）作业人员佩戴防护用品后进入水箱进行清洗作业，同时留一人在水箱外守望，随时与水箱内人员保持联系。

（8）清洗顺序依次从水箱顶部→ 四周箱壁（尤其是箱壁结合有折隙的地方）箱底进行刷洗。

（9）对顶部、箱壁四周、箱底进行喷洒消毒或一定浓度的次氯酸钠溶液自上而下均匀喷洒，人员撤出，关闭人孔。待消毒30分钟后用清水将箱顶及箱壁冲洗干净，冲洗水从水箱排水阀排走。

（10）清洗完毕后必须清点人数、设备、工具无误后，方可关闭水箱人孔。开启水箱进水阀缓慢进水。

（11）水质合格后，缓慢开启机组，恢复供水，保证庭院管网及立管无浑水。

（12）水箱清洗消毒后7日内由水质检测中心提取水样进行全项检测，并出具检测报告（需提供纸质报告原件及电子PDF 挡）。实际检测项目和纸质报告以委托人要求为准 。

（13）所用的消毒剂、清洗剂和除垢剂等涉及饮用水的卫生安全产品，应获得卫生行政许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可。

（14）雷雨天气不应进行高位水箱的清洗消毒作业。

（15）水箱清洗完成验收标准。

（16）清洗完成后水箱壁达到用手触摸无腻滑感为止。

（17）保证水箱水质， 目视水体清澈透。

（18）每次接到招标人通知后，1个星期内完成单个项目清洗项目工作。

三、投标人资格要求

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：营业执照需具有如水箱、水塔、蓄水池等清洗消毒，或二次供水设备清洗消毒；

3.2021 年11月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具有水箱清洗消毒或二次供水清洗消毒等相关业绩。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

- 四、服务期限

- 合同签订后服务期一年，服务期满后，如成交供应商履约情况良好，业主方及委托人考核合格且符合项目现场服务需求，可续签1年合同（按照合同约定的年度维保费用续签下一年度合同）。

- 五、人员要求

施工人员需身体健康，无任何传染皮肤病、无任何疾病，如不属实成交供应商愿意承担一切造成的后果。提供有效期内健康证、意外伤害保险、特种作业有限空间作业证。

六、报价要求

本项目采用总价报价，并在投标分项报价表中列明每项的综合单价，综合单价作为本项目据实结算的依据。投标人所报最终投标总价应与各项分项报价累计之和相符，否则报价无效；分项报价表样式参考《分项报价表》；除非合同另有规定，该报价包含但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、数据采集费、人工费、差旅费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

- 七、付款方式

合同签订后，按季度支付维保费，经委托人验收合格后，由成交供应商提出支付申请，附相关材料，经委托人审核确认后，办理付款手续。合同结束，经考核通过后结算支付剩余费用。成交供应商应在委托人付款前开具等额增值税发票。

注:(1)在委托人付款前，成交供应商需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

(2)投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

- 八、履约保证金

- 金额：

□免收

☑合同价的 10 %

□定额收取：人民币       元

九、其他要求

1、成交供应商须严格按照委托人要求按时、按质、按量完成相关工作， 服从工作调度及现场管理，不得擅自启闭供水设备，不得擅自停水；须停水作业时应征得委托人同意。

2、如成交供应商遇到特殊情况不能按计划作业，须提前3个工作日书面通知委托人，经批准后方可进行调整。

3、成交供应商须对现场作业人员的人身安全负责，因成交供应商原因造成的人身安全事故，由成交供应商承担全部责任。

4、成交供应商须对水箱清洗消毒期间内的设备、设施安全、水质安全负责。

5、水箱清洗消毒过程中，因成交供应商原因造成泵房设备、设施损坏产生的相关损失，由成交供应商负责全额赔偿，须按委托人要求恢复泵房设备、设施正常运行，情节严重的将给予相关处罚。因成交供应商清洗水箱时造成停水、漫水造成其他损失一切后果有成交供应商承担，且每发生一次此种情况成交供应商缴纳2000元违约金给委托人（7个日历天内缴纳此违约金至委托人帐户）。

6、成交供应商须响应本招标文件中规定的售后服务响应时间要求，若在服务过程中出现响应不及时的情况，招标人将依据招标文件进行处罚。

第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询价文件的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

1.本次项目评审采用最低投标价法作为对投标人投标文件的比较方法。

2.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次询价的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对询价文件的符合性及响应性。

3.评审小组应认真研究询价文件的要求。

4.有效投标应符合以下原则：

4.1满足询价文件的实质性要求；

4.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

4.3通过投标有效性评审；

4.4评审小组依据询价文件认定的其他原则。

5.评审小组对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

6.评审小组发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据评审文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

7.评审小组按下表内容进行投标有效性评审。

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 资质证书 | 提供符合竞价公告的资质证书。 |
| 3 | 联合协议（如要求） | 格式、填写要求符合竞价文件规定。 |
| 4 | 投标人业绩 | 提供符合竞价公告的投标人业绩。 |
| 5 | 项目负责人资格要求 | 符合竞价文件要求。 |
| 6 | 投标函 | 符合竞价文件要求。 |
| 7 | 竞价文件获取情况 | 在竞价文件获取截止时间前完成竞价文件获取。 |
| 8 | 授权书 | 符合竞价文件要求。 |
| 9 | 投标报价 | 符合竞价文件要求。 |
| 10 | 其他要求 | …… |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过评审表中的全部评审指标。 评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 |  |  |

8.中标人的推荐原则及标准

8.1对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标人。

8.2如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组评委投票的方式，按少数服从多数的原则确定中标人。

9.评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合询价文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

11.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有投标。

12.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

# 第五章  合同

水箱清洗消毒合同

甲方：

地 址：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包【】水箱清洗消毒的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：【】水箱清洗消毒工程（以下简称“本工程”）。

1.2工程地点：【】由甲方指定具体位置。

1.3工程内容：2号线大彭停车场、2号线南岗车辆段、4号线科学城车辆段、新交通大厦、8号线北城车辆段及其他部分项目水箱（池） 清洗消毒。合计容积【】m3，最终以现实际容积为准。

1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。

二、质量要求

2.1严格按照国家现行标准及规范进行水箱清洗消毒工作。

2.2严格按照经甲方确认的清洗消毒方案工作，但甲方的确认不是为减轻或免除乙方应承担的质量、安全等保证责任。

三、服务期限

自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日，每【】清洗消毒一次，一次工期【】天,暂定【】年【】月【】日至【】日，【】年【】月【】日至日。

四、合同价款

| 项目名称 | 项目地址 | 容积 （m³） | 清洗费（次/元） | 检测费（次/元） | 次数 | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号线 大彭停车场 | 合肥市肥东县店埠镇东风大道与新安江路交叉口西150米 | 12 |  |  | 4 |  |  |
| 2号线 南岗车辆段 | 合肥市蜀山区将军岭路与皖水路交叉路口往北约200米 | 50 |  |  | 4 |  |  |
| 4号线科学城车辆段 | 合肥市蜀山区望江西路辅路 | 15 |  |  | 4 |  |  |
| 新交通大厦 | 合肥市瑶海区长江东路1137号圣大国际商贸中心 | 102 |  |  | 4 |  | 4个水箱 |
| 8号线 北城车辆段及其他项目 | 合肥市 | 50 |  |  | 4 |  | 本项为预估量，最终以实际容积及次数计算 |
| 年合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1、建议充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中。 2、各项目计划每年清洗4次，检测4次，最终以实际为准，据实结算。 3、部分项目容积为预估项，最终据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、合同总价暂定为：    （人民币）大写      。最终价款以甲方书面确认的结算价为准。

2、甲、乙双方确认，上述合同价款不因任何原因（包括物价上涨等风险）而调整，包括但不限于材料费、清洗费、消毒用剂用具费、运输费、税金、利润、人工费、乙方所雇员工费用（含雇佣费用及乙方为其所雇员工购买的保险费用等）、作业机械费用、配套工具费用等乙方按照本合同约定和甲方要求完成本合同项下的全部工作所需要的一切费用。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方或任何第三人另行支付其他任何费用。

3、本合同价为固定单价不变价，实际以甲方确认的容积为准，乙方应按约定的时间、地点提供服务，由甲方进行验收，最终按甲方确认的验收单容积进行结算，

五、付款方式

乙方每次完成本合同清洗消毒工作并经甲方及国家饮用水卫生检验检疫部门验收合格且交付甲方使用后【】日内，甲方向乙方支付当次合同总价款，由乙方提出支付申请，附相关材料，经甲方审核确认后，办理付款手续。在甲方每次付款前，乙方应提供的符合法律规定且相应数额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不因此承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

六、双方责任

6.1甲方提供能够完成任务的工作场地。乙方须在甲方指定的场地范围工作，不得随意到其它区域。

6.2乙方应在本合同约定期限内完成该工程内容，因乙方原因造成工程延期，每延期一天，乙方应承担合同总价款【】%的违约金，逾期超过【】天，甲方有权解除合同。

6.3乙方应在约定的开工日期前【】日,向甲方提供清洗消毒作业人员的健康体检证复印件及消毒药品的卫生批件等与本次工作有关的所有证件。

6.4本次清洗消毒作业所需的全部材料（含清洗消毒用剂等）均由乙方负责按照国家规定采购，所有材料在进场时乙方须向甲方提供相应的产品合格证、出场检测报告等资料，并须经甲方检验合格，否则相关的材料不得使用。如果甲方发现乙方使用未经甲方检验合格的材料，甲方有权要求乙方进行更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的检验并不免除因材料存在质量问题乙方应承担的责任。所有进入作业现场的材料设备设施，由乙方负责卸车保管、保护、相关风险及费用由乙方承担。

6.5乙方须对清洗消毒的安全负责，在作业过程中乙方应按有关规定采取严格的安全措施，并须为作业人员投保人身意外伤害险，凡在作业过程中所发生的一切安全责任事故及其他责任事故，均由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。

6.6在作业中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查，检验及监督，为检查、检验、监督提供便利、安全的条件，并按甲方代表及其委派人员的要求自检、返工等，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

6.7如甲方对乙方的任何一项工作不满意或乙方违反合同约定的义务，经甲方通知其限期改正，期满后乙方仍未改正或改正后甲方仍不满意的，甲方有权解除合同。

6.8本合同约定的各项工作必须由乙方自行完成，未经甲方书面同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担合同总金额【】%的违约金，对因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6.9乙方在工作时所产生的垃圾，（包括清洗消毒用剂的废物等）应按国家规定自行处理并运至规定地点妥善处理，不得遗留在作业现场，也不得对环境造成污染，否则，由此给甲方或任何第三方造成的损失，均由乙方承担全部赔偿责任。

6.10乙方在作业过程中应注意爱护甲方的财产，物品，不得破坏甲方建筑物及相关设施设备，乙方不得因作业而伤害到甲方或第三人人身财产安全。凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿，甲方不负任何责任。

6.11乙方应保证本次作业的安全，并保证现场水箱清洗消毒后水箱内的水质状况符合国家关于生活饮用水的卫生标准。

6.12乙方做工完毕后，应出具卫生监督检验检疫部门出具的水箱水质符合国家关于生活饮用水卫生标准的验收证明。

6.13本合同签订时，乙方已认真考察了施工现场，周边情况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其他足以影响工期、承包价款之情况，以充分认识到各种不利因素。前述因素不予延长工期，不予增加费用，乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定使用标准的最终结果交付甲方。

6.14乙方在进行各项工作前，对于所需的作业的部位及面积，必须事先经甲方书面确认，如未经甲方确认而擅自施工，甲方有权不予认可。

七、违约责任

7.1在乙方完全履行合同的情况下，甲方逾期付款的，每逾期一日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外，甲方不承担逾期付款利息及其他任何责任。

7.2因乙方原因导致甲方生活、饮用水不合格的，乙方应赔偿因此造成的甲方及第三人的全部损失，同时，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款【10】%的违约金。

7.3除本合同另有约定外，因乙方原因导致本合同解除的，乙方应无条件在甲方通知后【3】日内撤出施工现场，并且乙方应向甲方支付工程总价款【10】%的违约金。

7.4如乙方支付的违约金不足以弥补甲方受到的损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金等款项，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

7.5因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、保全担保费等一切支出。

八、履约保证金

合同签订时，须交合同总价的 10% 作为合同的履约保证金，     (人民币),收受人为合肥文旅轨道物业服务有限公司。合同期满后30日内一次性无息退还。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方先行协商解决，协商不成可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十、其它

10.1本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议解决。

10.2本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式【】份，甲方【】份，乙方【】份，具有同等法律效力。

10.3甲乙双方同意，本协议载明的地址和双方工商登记注册的地址均为双方约定的法律文书及往来函件的送达地址，寄往该地址的各类法律文书、往来函件，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

廉  政  协  议

甲方：  合肥文旅轨道物业服务有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。投诉联系人：           。联系电话：            ，

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或	                  法定代表人或

授权代表：(职务)                  授权代表：（职务）

姓名     	                      姓名：      （法定代表人）

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：                            电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

第六章  投标文件格式

某项目

投

标

文

件

投标人：

年  月  日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称： 某项目

项目编号： 某编号

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 / 第 标段 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

1-2 分项报价明细表

| 项目名称 | 项目地址 | 容积 （m³） | 清洗费（次/元） | 检测费（次/元） | 次数 | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号线 大彭停车场 | 合肥市肥东县店埠镇东风大道与新安江路交叉口西150米 | 12 |  |  | 4 |  |  |
| 2号线 南岗车辆段 | 合肥市蜀山区将军岭路与皖水路交叉路口往北约200米 | 50 |  |  | 4 |  |  |
| 4号线科学城车辆段 | 合肥市蜀山区望江西路辅路 | 15 |  |  | 4 |  |  |
| 新交通大厦 | 合肥市瑶海区长江东路1137号圣大国际商贸中心 | 102 |  |  | 4 |  | 4个水箱 |
| 8号线 北城车辆段及其他项目 | 合肥市 | 50 |  |  | 4 |  | 本项为预估量，最终以实际容积及次数计算 |
| 年合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1、建议充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中。 2、各项目计划每年清洗4次，检测4次，最终以实际为准，据实结算。 3、部分项目容积为预估项，最终据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标函

致：某招标单位

根据贵方的询价文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述询价文件的询价须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本询价文件、合同条款和招标人要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及最终投标报价承诺提供服务。

4.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

7.我方同意询价文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的投标文件在询价文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方不存在询价公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

12.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

投标人公章：

日      期：

三、授权书

本人           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人及法定代表人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年   月   日

注：

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人公章：

日      期：

五、投标业绩

- 业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

六、联合体协议

（不允许联合体参加竞价或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加竞价且投标人为联合体参加竞价的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体参加投标事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的开标，代理人在开标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次竞价有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，就本项目对招标人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．竞价工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （投标人公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （投标人公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期:    年  月  日

七、其他相关证明材料

投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。