合肥体育产业投资有限公司

询价文件

各服务单位：

合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心2024年度高压供配电维保服务项目，现通过询价方式择优选择一家服务单位，本次询价采用有效最低价法中标原则，欢迎符合条件的单位参与。

- 项目名称及内容

1.项目名称：合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心2024年度高压供配电维保服务

- 2.项目编号：2024TYGSCG49

3.项目概算：97500元（超概算报价无效）

4.项目类别：服务类

5.项目概况：详情见附件

6.项目地址：合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.公司具有合法有效的营业执照，营业执照经营范围需符合招标采购要求；

3.具有安全生产许可证；

4.具备输变电专业承包三级及以上资质或承装(修、试)电力设施许证四级及以上资质；

5.本项目不接受联合体投标。

三、服务要求

中标人必须严格按照合同约定时间和内容提供服务。

四、报价时间

2024年12月16日17：00前将报价单连同营业执照和相关资质证明全部盖章后密封送至合肥体育产业投资有限公司综合管理部。未按要求盖章和密封的报价文件视为无效报价。

五、报价要求

投标报价总价不得高于项目概算，高于控制价的报价作为废标处理，中标后不以任何理由调整。

六、联系方式

地址：安徽省合肥市政务文化新区安徽合肥体育中心主体育场一层贵宾区体育公司综合管理部

联系人：孙工 0551-63363087

本项目需现场查勘并签到，联系人：张工18252580121

七、监督管理

监督管理部门：合肥体育产业投资有限公司党群工作部（人力资源部）

地址：安徽省合肥市政务文化新区安徽合肥体育中心主体育场一层贵宾区体育公司党群工作部（人力资源部）

电话：0551-63621300

如有未尽事宜请在报价中说明。

合肥体育产业投资有限公司

2024年12月11日

附件一

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、配电房检测（一年一次检测） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 检测工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 10KV电气设备 预防性实验 | 10KV电气设备预防性实验 | 1、绝缘电阻检测 2、开关特性检测 3、保护装置检测 | 85 | 台 |  |  |  |
|  |  | 变压器 | 1、直流电阻检测 2、空载测试 3、绝缘电阻检测 4、耐压测试 5、噪声测试 | 23 | 台 |  |  |  |
|  |  | 高压电力电缆 | 1、绝缘点则检测 2、泄露电流检测 | 39 | 根 |  |  |  |
|  |  | 低压柜 | 1、电气性能检测 2、功能检测等 | 133 | 台 |  |  |  |
|  |  | 防护用具及配电房接地设施 | 接地电阻测试、绝缘电阻测试、耐压试验等 | / | 项 |  |  | 包括绝缘手套、绝缘垫等 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B、配电房维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 维保内容 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 配电房内设备维保 | 设备灰尘清理、金属连接螺栓紧固、电缆外观检查、二次回路检查、充电模块清洁 |  | 241 | 台 |  |  | 一年二次维保（高压柜85台、变压器23台、低压柜133台） |
| 2 | 设备巡检 | 每月两次巡检、出具巡检报告，协助我方倒闸操作、故障处理（巡检内容详见附件） |  | 12 | 次 |  |  | 月度巡检 |
| 3 | 故障问题排查分析 | 24小时电话服务、突发情况1小时到达现场进行故障排查分析判断（针对故障问题处理额外付费） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 配电房改造配合服务 | 临时故障的处理，包括物探、断路器检测、保护系统调整等等 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 活动保障 | 制定活动保障方案，活动期间现场需有人值守（至少1人） |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（A+B）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提示： 1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%； 2、报价包含运输、安装、施工、辅材等费用； 3、如需现场查勘，请联系张工18252580121。 报价单位（盖章）： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

服务需求

- 项目概况：对合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心高压供配电维保服务（甲方所属设施：85台高压柜、133台低压柜、23台变压器、39根高压电力电缆）。维保期限暂定为一年，维保服务具体内容详见采购要求。

- 采购要求：

- 对合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心7个变电所所有高低压配电柜及变压器进行检测，并出具相关的检测报告；针对检测出的缺陷及安全隐患，制定针对性的解决方案，对涉及更换设备零部件的安全故障及隐患，所需设备及零部件我方负责；

- 防护用具检测，提供检测报告并整改；

- 制定高低压配电巡检，并按期提交巡检记录、检修登记制度及台账，并留存影像资料，巡视，检修登记台账每月提供给业主单位一份，；

- 针对合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心高压维保项目制定符合现场的维保和维修方案；涉及高压配电房或箱变等周边树木清障，鸟窝清除及其他隐患排查与清除；

- 针对合肥体育中心、天鹅湖全民健身中心高压维保项目情况合理安排时间进行倒闸操作及灰尘清理等，现场对合肥体育中心配电房值班人员进行培训（一年不低于2次）；常用的设备辅助易损配件更换（如电缆头、抽屉柜紧固件、高压柜紧固件等材料所有费用包含在本次招标范围内）；

- 设置24小时值班电话，确保发生任何故障能第一时间（1小时内）赶到现场进行排查和解决故障；

- 制定活动保障方案，活动期间现场需有人值守（至少1人），保障合肥体育中心活动用电，遇见低压柜跳闸、电流过载、三相用电严重不平衡等情况发生时，及时采取应急措施处理；

- 制定应急停电和电气设备应急预案，每半年至少针对合肥体育中心进行一次不同类型的应急演练；

- 所有参与维保人员必须持证上岗，自觉接受采购人单位及有关部门的监督管理，无条件服从采购人单位的24小时工作调度（含工程实施、设施调查、现场勘查等）。具体为接到采购人单位电话和短信通知后在规定的时间内准时到达指定位置。每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人单位组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人单位所分配的工作，如在迎检活动中，由于工作不到位造成迎检所在项目不合格， 罚款2000-10000元，如累计有两次迎检工作因不到位造成迎检所在项目不合格的， 采购人单位有权解除合同，并按合同价款10%的违约金追究维护单位违约责任；

- 配合配电房及高压改造施工过程中出现临时故障的处理，包括物探、断路器检测、保护系统调整等等；

- 11、作业人员在作业时应当统一着装和工牌，必须穿戴具有反光和公司标识的安全标志服装和防护帽，并按照要求采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，另配合甲方所提出的不违反法律法规及合同约定的其他事项服务内容；

- 三、相关检测服务项目

| - 设备名称 | - 数量 | - 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| - 高压柜 | - 85台 | - 绝缘特性检测、开关特性检测、保护装置检测等 |
| - 低压柜 | - 133台 | - 电气性能检测、功能检测等 |
| - 变压器 | - 23台 | - 绝缘性能测试、直流电阻测试、空载测试、耐压测试、噪声测试等 |
| - 高压电缆 | - 39根 | - 主要电气性能检测 |
| - 防护用具及配电房接地设施 | - 1项 | - 接地电阻测试、绝缘电阻测试、耐压试验等 |

- 四、付款方式

- 甲方的维保服务费按【季度】支付，每季度维保结束后，甲方安排考核小组根据维保服务的执行情况、故障处理情况、环境卫生及人员管理等方面进行综合考核，根据考核结果进行打分并计算维保服务费。甲方于【30】工作日内，向乙方支付上一【季度】维保服务费（乙方根据考核计算后的维保服务费提供符合法律规定且相应数额的增值税专用发票）。否则甲方有权拒绝付款且不因此承担任何违约责任。

- 考核明细

| 合肥体育中心和天鹅湖全民健身中心2024年度高压维保服务项目考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  | 考核时间： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 满分 | 考核得分 |
| - 管理 - （10 分） | 及时响应及履行招标文件相关条款 | 满分10分，发现未按招标文件相关条款响应及履行的，每次扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 二、项目服务情况（85 分） | 现场管理人员配置情况 | 项目在高压维保时间需配置4名现场人员，缺一个扣2分，满分8分；扣完为止，每月缺勤一次扣1分，满分10分，扣完为止。 |  |  |
|  | 能积极配合招标人查勘现场并按照相关要求开展工作 | 符合要求得 10 分，配合不力 1 次1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 安全文明、卫生情况 | 满分15分，现场按照规范及要求做到文明施工、安全有序、秩序井然、整洁清爽等，每次安全文明、卫生不达标 1 项扣 1 分，扣完为止。 |  |  |
|  | 维保服务质量控制 | 按照合同约定进行月度维保服务，每发现1处服务不合格扣 2 分，扣完为止。 |  |  |
|  | 活动保障 | 能够按合同约定配合活动电力保障服务。满分12 分，未能及时提供电力保障服务一次扣 2 分。 |  |  |
|  | 突发、紧急情况应急响应服务 | 突发紧急情况1小时内到达现场，配合紧急处理，满分5分；每延误一次，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 及时递交维保计划 | 每季度初递交本季度维保计划，满分10分，每缺报、漏报扣5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 工作记录及等服务资料情况 | 服务资料详实完整清晰，满分6分。 |  |  |
| 三、其他（5 分） | 结算资料报送情况 | 按合同约定期限内完成结算资料报送，满分 3 分，每延误 1 次扣 1 分。 |  |  |
|  | 维修结算核查情况 | 满分 2 分；配合不力的，发生 1 次扣 1分，扣完为止。 |  |  |